## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:24 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 23864294.6484 |  | 24080775.9495 |  | 216481.3011 |  | 216481.3011 |  | 8605.3883
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 251.3745 | 239.1304 | 247.8044 | 242.7384 | 239.8342 | 250.6747 | 246.5174 | 246.3322 | 239.5555 | 232.9348 | 215.757 | 2652.6536
03.01.2024 | 208.7534 | 206.8732 | 207.0396 | 207.2515 | 206.4918 | 206.9363 | 209.3977 | 216.3331 | 231.7932 | 246.4002 | 261.7901 | 279.9922 | 236.5434 | 238.9468 | 234.2258 | 233.1343 | 245.3916 | 256.2761 | 252.8116 | 249.3121 | 244.6553 | 232.7518 | 220.6621 | 216.7658 | 5550.5289
04.01.2024 | 205.3513 | 202.8954 | 200.2718 | 198.8218 | 199.6133 | 198.2663 | 200.1934 | 208.0774 | 216.0232 | 232.206 | 244.3241 | 242.1278 | 238.1042 | 238.3891 | 238.1009 | 234.1442 | 229.1112 | 239.4886 | 244.2044 | 246.8116 | 236.0193 | 229.3554 | 232.7669 | 218.2313 | 5372.899
05.01.2024 | 210.725 | 207.5021 | 205.5097 | 203.8102 | 201.8307 | 202.8584 | 202.2102 | 211.3223 | 223.5779 | 253.7407 | 295.0932 | 317.8851 | 293.2056 | 247.0363 | 244.159 | 261.5763 | 253.0762 | 253.9764 | 255.9794 | 255.6311 | 244.1122 | 233.9013 | 225.4277 | 212.2577 | 5716.4046
06.01.2024 | 205.8294 | 201.4796 | 203.0745 | 202.6094 | 200.5694 | 200.6082 | 203.3086 | 210.4983 | 212.7826 | 221.2299 | 232.4151 | 229.8194 | 228.2493 | 228.4543 | 238.6046 | 231.1233 | 234.5412 | 239.4933 | 243.5174 | 237.5155 | 231.9456 | 227.1 | 224.7586 | 211.9421 | 5301.4698
07.01.2024 | 206.2081 | 203.1014 | 203.1656 | 199.863 | 204.2507 | 204.1801 | 204.2276 | 207.2331 | 213.4744 | 214.745 | 223.7767 | 223.3829 | 227.1928 | 225.3706 | 227.3863 | 229.022 | 224.0492 | 241.2206 | 248.3762 | 247.5669 | 239.1127 | 226.7323 | 216.2932 | 204.7515 | 5264.683
08.01.2024 | 203.452 | 199.2966 | 199.5252 | 197.8678 | 196.5922 | 195.1544 | 198.3005 | 207.9535 | 216.9861 | 227.2016 | 255.1682 | 257.5646 | 268.478 | 249.1512 | 249.2477 | 248.629 | 266.5153 | 277.2098 | 287.2419 | 277.7592 | 271.2939 | 247.43 | 224.8254 | 216.6214 | 5639.4656
09.01.2024 | 211.7791 | 208.7639 | 206.4629 | 205.547 | 204.5894 | 206.8819 | 211.0321 | 231.9334 | 306.937 | 345.8955 | 418.9241 | 418.2977 | 408.6397 | 366.3313 | 357.4325 | 306.0004 | 299.0945 | 293.5053 | 275.4576 | 266.8718 | 259.9025 | 251.6761 | 243.4311 | 230.6404 | 6736.0271
10.01.2024 | 223.0647 | 220.4138 | 219.1726 | 217.769 | 217.7633 | 217.625 | 229.4876 | 243.943 | 313.4769 | 390.1336 | 430.4499 | 417.6856 | 411.2677 | 372.2896 | 339.1973 | 312.6372 | 312.8456 | 323.642 | 309.0617 | 305.6412 | 294.3384 | 263.219 | 258.073 | 234.3911 | 7077.5888
11.01.2024 | 227.521 | 224.1424 | 223.3992 | 222.4833 | 223.4998 | 224.9055 | 234.0339 | 260.4172 | 338.005 | 408.191 | 432.0075 | 463.7117 | 429.8682 | 392.5924 | 358.7202 | 331.2679 | 322.996 | 312.219 | 288.6529 | 291.5544 | 293.6916 | 272.7238 | 263.4275 | 231.6021 | 7271.6336
12.01.2024 | 222.2282 | 223.0861 | 219.8557 | 221.9535 | 221.1767 | 223.1072 | 234.3649 | 254.9692 | 345.4851 | 415.3606 | 429.6151 | 438.528 | 407.3275 | 369.844 | 354.1174 | 325.5517 | 324.411 | 341.7021 | 341.5518 | 320.2931 | 294.3892 | 264.967 | 249.8725 | 234.8319 | 7278.5897
13.01.2024 | 229.2993 | 227.1834 | 226.9289 | 223.9931 | 224.7321 | 229.3833 | 234.4282 | 243.8888 | 251.5281 | 267.0679 | 272.8819 | 272.0987 | 275.3898 | 272.0893 | 267.2806 | 267.1509 | 297.3871 | 310.3529 | 298.169 | 298.268 | 292.7247 | 285.6836 | 267.9713 | 243.4223 | 6279.3034
14.01.2024 | 232.1776 | 229.2 | 234.6417 | 233.7666 | 234.1981 | 234.7123 | 242.5308 | 253.4954 | 256.0586 | 262.8418 | 268.1441 | 268.4199 | 269.6037 | 276.7464 | 276.8311 | 268.8653 | 282.9993 | 304.2727 | 305.1682 | 295.9832 | 283.4672 | 264.5522 | 246.4581 | 230.3929 | 6255.5272
15.01.2024 | 224.2176 | 221.628 | 224.1022 | 223.0399 | 220.9037 | 220.3402 | 232.6598 | 252.0475 | 341.3107 | 442.0703 | 480.8197 | 493.0725 | 467.1207 | 404.9411 | 392.0568 | 352.7246 | 342.3092 | 345.1696 | 335.4818 | 330.9348 | 317.7084 | 284.0808 | 266.1789 | 253.4055 | 7668.3241
16.01.2024 | 237.5051 | 235.7271 | 232.9468 | 228.8667 | 232.1906 | 232.2109 | 245.538 | 264.8385 | 376.7103 | 424.9049 | 455.9109 | 482.7728 | 489.2729 | 417.6244 | 381.701 | 370.3229 | 334.551 | 329.3562 | 342.9818 | 317.569 | 316.6164 | 307.4239 | 269.8182 | 247.2724 | 7774.6329
17.01.2024 | 240.0068 | 237.1752 | 238.9079 | 236.8547 | 239.6257 | 236.8194 | 248.3729 | 262.438 | 379.6567 | 459.368 | 485.7041 | 472.9935 | 479.5837 | 406.9122 | 380.7772 | 359.1287 | 338.6749 | 345.7675 | 344.7211 | 329.1056 | 319.2022 | 298.8561 | 279.7917 | 252.2532 | 7872.6967
18.01.2024 | 236.6913 | 232.3384 | 231.4701 | 233.4523 | 233.3531 | 232.8847 | 251.4493 | 280.6381 | 382.1875 | 425.0449 | 482.3621 | 455.7179 | 459.8849 | 418.0412 | 386.8951 | 358.82 | 337.6658 | 339.2478 | 359.6177 | 323.2122 | 320.4817 | 303.704 | 282.176 | 253.1022 | 7820.4383
19.01.2024 | 248.1354 | 239.4511 | 238.9763 | 238.5351 | 237.6397 | 240.8086 | 251.2484 | 278.0896 | 381.4488 | 432.3477 | 465.8951 | 496.4192 | 502.2472 | 421.5112 | 371.7247 | 326.7494 | 320.0555 | 335.2464 | 335.1371 | 328.6876 | 310.3835 | 285.5785 | 263.1242 | 246.7223 | 7796.1626
20.01.2024 | 240.9964 | 238.737 | 234.2689 | 234.8725 | 234.4029 | 234.8722 | 240.6341 | 255.6927 | 259.9199 | 272.0686 | 276.1739 | 270.0134 | 268.574 | 268.9944 | 274.5101 | 280.7562 | 291.0627 | 303.1814 | 308.8136 | 286.197 | 275.291 | 266.2451 | 260.8407 | 240.5999 | 6317.7185
21.01.2024 | 232.5999 | 231.7901 | 231.3731 | 229.8751 | 228.1345 | 226.801 | 232.5788 | 248.3524 | 253.577 | 262.862 | 269.8249 | 274.0236 | 280.3519 | 281.9744 | 279.7995 | 282.7423 | 276.7011 | 292.2609 | 302.4725 | 305.2514 | 293.6178 | 275.085 | 262.4426 | 243.8553 | 6298.3471
22.01.2024 | 232.2184 | 228.3731 | 232.7826 | 235.0982 | 233.1853 | 233.0152 | 242.8402 | 258.2117 | 361.9632 | 467.9413 | 475.2444 | 508.6757 | 529.0076 | 468.5324 | 411.6487 | 378.9238 | 374.9937 | 376.11 | 350.3696 | 342.2054 | 330.9688 | 316.3139 | 283.0527 | 260.9277 | 8132.6036
23.01.2024 | 263.8789 | 269.1679 | 262.0198 | 248.5307 | 244.7707 | 244.2498 | 256.3447 | 286.6815 | 388.9096 | 467.8672 | 483.9178 | 507.8628 | 489.695 | 418.8842 | 396.8942 | 382.0464 | 369.037 | 371.6391 | 355.3641 | 350.2268 | 337.783 | 338.2759 | 306.7725 | 273.2493 | 8314.0688
24.01.2024 | 261.1632 | 258.4097 | 254.2711 | 256.9965 | 254.5271 | 256.8012 | 274.9148 | 301.5187 | 392.1226 | 469.8525 | 516.2895 | 517.846 | 498.5252 | 483.7159 | 436.533 | 403.2788 | 394.8927 | 392.7069 | 369.4372 | 373.4203 | 339.9229 | 325.1085 | 303.0542 | 271.3858 | 8606.6939
25.01.2024 | 256.5835 | 257.2329 | 256.6081 | 255.5824 | 256.799 | 256.1336 | 270.8395 | 288.6061 | 396.7287 | 462.4458 | 484.2998 | 515.0252 | 516.6021 | 446.5644 | 401.0911 | 385.5945 | 363.6607 | 358.9519 | 364.2452 | 340.1695 | 336.7189 | 322.2205 | 297.8672 | 270.7546 | 8361.3252
26.01.2024 | 262.4126 | 258.6888 | 257.3962 | 260.7571 | 263.1901 | 260.4117 | 274.1481 | 290.0299 | 375.9628 | 437.9583 | 473.0802 | 464.3842 | 486.0358 | 440.0972 | 378.9881 | 354.9983 | 355.2105 | 372.4749 | 351.4502 | 343.371 | 328.7382 | 303.1249 | 284.609 | 262.0956 | 8139.6137
27.01.2024 | 248.0022 | 242.9426 | 242.2412 | 244.0519 | 243.5088 | 240.77 | 246.1104 | 262.642 | 268.5969 | 270.2921 | 272.619 | 281.5808 | 303.6674 | 296.7311 | 291.4074 | 297.2051 | 304.7639 | 329.4076 | 324.2659 | 308.0266 | 286.3233 | 273.4517 | 269.6635 | 251.4213 | 6599.6928
28.01.2024 | 245.4779 | 241.3501 | 239.6433 | 237.5759 | 255.8534 | 240.7814 | 244.5059 | 259.4159 | 275.0294 | 275.064 | 279.0634 | 280.2857 | 276.3439 | 276.7771 | 276.891 | 272.3574 | 280.2237 | 304.9003 | 305.4232 | 297.9643 | 292.4392 | 275.9836 | 266.5733 | 242.3477 | 6442.271
29.01.2024 | 234.1064 | 229.3444 | 227.6881 | 224.1696 | 227.0122 | 227.0189 | 242.3906 | 262.136 | 383.3512 | 469.9575 | 500.0893 | 523.5271 | 542.2774 | 504.151 | 424.0206 | 400.817 | 386.2476 | 377.8592 | 366.9556 | 371.7091 | 346.2839 | 334.9964 | 310.2709 | 282.072 | 8398.4522
30.01.2024 | 269.3198 | 267.1223 | 266.1768 | 265.4553 | 264.8512 | 264.7906 | 277.72 | 305.6208 | 432.7198 | 510.1877 | 492.4948 | 501.1495 | 522.1346 | 454.4332 | 400.8671 | 366.9663 | 345.4842 | 360.1978 | 350.0811 | 335.3934 | 330.6774 | 306.7762 | 287.7872 | 272.5769 | 8450.9842
31.01.2024 | 245.6822 | 245.6323 | 245.9137 | 245.0545 | 246.6673 | 246.5456 | 258.5207 | 293.2277 | 403.5714 | 475.7424 | 515.3965 | 530.6139 | 520.1966 | 462.314 | 437.3921 | 397.923 | 369.7321 | 373.6112 | 375.0151 | 364.6355 | 337.4507 | 327.4114 | 287.3782 | 279.4848 | 8485.1128
Итого | 6765.3868 | 6689.0488 | 6665.8336 | 6634.5047 | 6651.923 | 6639.8737 | 6894.3317 | 7400.2516 | 9179.8949 | 10510.9891 | 11173.7752 | 11405.4774 | 11325.3908 | 10600.815 | 9947.6316 | 9468.2618 | 9320.4229 | 9541.2814 | 9442.6998 | 9187.8048 | 8852.5923 | 8384.2844 | 7888.3033 | 7305.1341 | 207875.9129
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /