## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 42452664.0278 |  | 43142102.9551 |  | 689438.9274 |  | 689438.9274 |  | 31124.2189
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 851.5187 | 851.7798 | 866.4891 | 977.9261 | 1061.6946 | 1045.7345 | 1053.834 | 1046.3591 | 995.7636 | 932.4072 | 866.2481 | 10549.7547
03.01.2024 | 778.6261 | 725.1466 | 696.6257 | 680.5816 | 679.983 | 684.4983 | 698.9344 | 675.2851 | 750.2812 | 815.5828 | 858.7024 | 881.1869 | 856.8522 | 842.8178 | 855.1547 | 861.9823 | 983.6033 | 1100.9949 | 1086.2843 | 1100.2937 | 1077.3773 | 1038.8322 | 966.8409 | 880.0522 | 20576.52
04.01.2024 | 808.9694 | 751.3418 | 725.5077 | 719.497 | 721.6984 | 725.2425 | 733.2279 | 723.8671 | 770.1213 | 845.9112 | 870.0351 | 845.6711 | 821.6455 | 822.9248 | 811.3664 | 818.5127 | 896.8021 | 1039.5236 | 1093.6406 | 1101.5041 | 1073.3827 | 1028.1706 | 955.761 | 874.3478 | 20578.6725
05.01.2024 | 802.2994 | 751.7683 | 724.902 | 701.5098 | 688.9107 | 694.6531 | 724.3662 | 710.741 | 746.7667 | 812.7433 | 831.428 | 861.9306 | 840.2196 | 804.2594 | 819.2545 | 835.1216 | 919.5027 | 1032.0054 | 1101.3883 | 1104.9734 | 1076.9347 | 1030.7402 | 969.2445 | 880.7463 | 20466.4097
06.01.2024 | 805.4627 | 761.4359 | 733.8961 | 725.1645 | 702.3405 | 707.1509 | 740.4476 | 705.5591 | 747.0339 | 817.9761 | 827.6597 | 827.2229 | 794.0323 | 795.0872 | 809.1516 | 812.6513 | 931.4313 | 1055.3641 | 1083.8269 | 1094.9174 | 1075.3397 | 1040.0818 | 964.8185 | 885.3783 | 20443.4303
07.01.2024 | 813.3466 | 755.6669 | 728.8832 | 716.16 | 698.5444 | 705.1799 | 714.4612 | 690.6287 | 751.5864 | 801.6366 | 827.1713 | 837.1273 | 818.2237 | 826.881 | 819.9262 | 810.5467 | 928.9997 | 1060.7987 | 1072.7278 | 1078.3282 | 1096.8647 | 1051.7628 | 962.4346 | 886.233 | 20454.1196
08.01.2024 | 807.2969 | 754.1371 | 723.694 | 719.2548 | 717.1257 | 715.5353 | 737.5656 | 725.0958 | 747.951 | 813.8391 | 870.6637 | 869.3512 | 903.7104 | 894.6249 | 903.0609 | 893.988 | 985.3097 | 1064.6044 | 1106.8466 | 1118.7302 | 1109.9152 | 1044.3355 | 961.5445 | 875.1901 | 21063.3704
09.01.2024 | 785.4873 | 746.8687 | 720.4761 | 698.8654 | 678.1037 | 702.2491 | 797.5443 | 849.583 | 839.3066 | 894.3753 | 915.0415 | 898.7545 | 852.0836 | 816.1072 | 878.0429 | 963.2691 | 1101.6047 | 1170.8355 | 1168.5137 | 1149.7764 | 1126.2131 | 1077.2503 | 984.9659 | 898.3175 | 21713.6355
10.01.2024 | 802.0594 | 772.0075 | 754.3451 | 733.4111 | 732.311 | 745.2873 | 841.8309 | 863.5726 | 879.2591 | 884.9295 | 869.5034 | 828.7773 | 817.1667 | 788.545 | 808.8234 | 827.1561 | 939.3846 | 1091.8609 | 1113.2289 | 1139.0557 | 1115.3474 | 1055.9278 | 985.4511 | 887.7871 | 21277.0285
11.01.2024 | 787.4794 | 755.3327 | 744.6241 | 723.4798 | 722.0233 | 757.1246 | 825.6499 | 845.192 | 901.1798 | 914.2538 | 922.7723 | 907.0794 | 880.2839 | 849.7841 | 857.7587 | 879.936 | 967.7922 | 1097.1508 | 1125.3977 | 1160.2863 | 1140.5252 | 1087.8971 | 997.1959 | 898.5327 | 21748.7318
12.01.2024 | 814.4352 | 771.6614 | 758.5786 | 747.4443 | 752.7882 | 757.8015 | 842.0173 | 858.9362 | 911.2936 | 936.8257 | 937.3655 | 902.3933 | 862.088 | 870.7323 | 878.6213 | 900.0263 | 1003.4096 | 1126.6094 | 1170.797 | 1185.8794 | 1128.3486 | 1077.2275 | 1008.8712 | 915.1204 | 22119.2718
13.01.2024 | 832.2477 | 808.15 | 787.8025 | 772.7762 | 771.8967 | 785.2458 | 823.4739 | 804.5842 | 855.9429 | 909.9332 | 915.8186 | 905.2574 | 907.6191 | 894.6456 | 911.8012 | 946.8306 | 1003.7526 | 1201.9678 | 1213.299 | 1179.7259 | 1152.0764 | 1127.6643 | 1058.2494 | 970.4251 | 22541.1862
14.01.2024 | 893.8048 | 839.5352 | 821.7443 | 797.0927 | 789.5168 | 795.9036 | 826.5904 | 806.3828 | 894.9542 | 954.2101 | 996.4972 | 1024.2291 | 992.9088 | 996.5728 | 981.3949 | 1008.4837 | 1059.5233 | 1254.6406 | 1289.1291 | 1273.585 | 1261.7011 | 1223.0515 | 1122.8605 | 1029.1781 | 23933.4905
15.01.2024 | 959.5661 | 914.3212 | 866.9638 | 847.5175 | 852.9354 | 883.5088 | 966.4209 | 967.563 | 1004.1348 | 1042.0811 | 1033.7645 | 992.5542 | 990.7706 | 936.3992 | 947.832 | 962.2651 | 1022.0041 | 1224.9758 | 1274.3089 | 1290.3964 | 1260.2758 | 1189.2234 | 1113.7435 | 1021.8062 | 24565.3324
16.01.2024 | 952.2329 | 894.3447 | 875.7022 | 859.3141 | 851.2273 | 873.9723 | 953.4512 | 966.9898 | 1003.2275 | 1029.5737 | 1013.3896 | 952.9547 | 936.3884 | 947.2505 | 890.4984 | 926.3502 | 1005.2123 | 1165.0522 | 1187.1548 | 1192.9089 | 1144.2591 | 1106.0617 | 1020.7003 | 932.9436 | 23681.1603
17.01.2024 | 829.8668 | 803.5069 | 783.4599 | 757.5133 | 762.4238 | 778.1979 | 862.5323 | 890.408 | 921.3382 | 965.5152 | 972.1569 | 954.2469 | 911.5924 | 871.4269 | 902.6077 | 910.6192 | 960.5748 | 1167.8949 | 1195.0174 | 1240.1088 | 1218.0067 | 1155.5375 | 1061.9333 | 966.3879 | 22842.8735
18.01.2024 | 887.2773 | 846.7374 | 817.7856 | 794.9484 | 802.3945 | 819.0546 | 878.8243 | 886.9962 | 916.3485 | 946.3732 | 878.6595 | 822.9029 | 788.5239 | 849.1077 | 851.527 | 877.5857 | 960.3293 | 1123.6496 | 1190.4543 | 1190.2484 | 1161.6333 | 1117.775 | 1039.4383 | 950.4915 | 22399.0662
19.01.2024 | 855.6064 | 835.3244 | 824.9344 | 804.7767 | 803.6435 | 798.2668 | 885.0006 | 896.1722 | 958.7126 | 986.4814 | 961.5589 | 938.4774 | 912.2423 | 905.56 | 891.7059 | 897.496 | 956.2674 | 1139.5859 | 1197.2815 | 1201.0811 | 1167.3401 | 1139.8559 | 1038.5069 | 960.5277 | 22956.4062
20.01.2024 | 881.8878 | 837.994 | 820.6572 | 805.1978 | 803.9563 | 816.6685 | 831.3118 | 830.2077 | 890.2304 | 896.309 | 915.6101 | 902.2512 | 851.4708 | 868.207 | 856.1638 | 874.3162 | 948.1727 | 1120.9885 | 1155.6786 | 1157.3685 | 1128.3864 | 1088.5316 | 1014.2223 | 918.7151 | 22214.5034
21.01.2024 | 841.4838 | 795.7379 | 775.3208 | 756.1343 | 757.1963 | 748.1661 | 773.265 | 810.735 | 833.1269 | 886.315 | 909.9049 | 945.2152 | 936.0434 | 937.6377 | 953.5014 | 958.1299 | 1012.7616 | 1204.9936 | 1206.5981 | 1190.8459 | 1174.2733 | 1127.9127 | 1053.5482 | 971.1112 | 22559.9583
22.01.2024 | 868.0939 | 819.3977 | 796.7205 | 792.4989 | 779.9976 | 810.7004 | 880.625 | 899.9836 | 943.7407 | 974.9265 | 943.5853 | 917.9626 | 887.2776 | 873.5017 | 898.906 | 907.1049 | 1002.2702 | 1192.9156 | 1209.125 | 1195.281 | 1199.0636 | 1136.1404 | 1043.6017 | 953.4827 | 22926.9028
23.01.2024 | 871.0857 | 846.837 | 833.4757 | 812.1378 | 801.6947 | 831.6335 | 903.3665 | 897.5926 | 932.2302 | 973.9682 | 950.8574 | 951.94 | 920.7869 | 912.1408 | 918.1653 | 970.8723 | 1055.28 | 1224.8248 | 1256.6157 | 1260.8769 | 1240.8414 | 1192.2852 | 1091.6098 | 984.667 | 23635.7853
24.01.2024 | 897.2447 | 859.5654 | 838.3754 | 828.3983 | 836.3789 | 852.2603 | 914.7486 | 945.8281 | 977.7633 | 975.447 | 974.7781 | 991.3727 | 941.5499 | 948.2498 | 966.9402 | 977.9532 | 1056.9011 | 1219.9639 | 1261.1233 | 1266.1791 | 1240.6747 | 1176.5538 | 1094.6899 | 1004.6038 | 24047.5432
25.01.2024 | 924.9858 | 881.4203 | 858.7039 | 835.1066 | 828.0731 | 848.4433 | 917.1554 | 922.3177 | 983.969 | 1010.8186 | 1018.9068 | 961.8283 | 925.6549 | 901.598 | 912.3225 | 934.3149 | 964.1134 | 1186.4323 | 1243.0763 | 1228.5953 | 1193.3187 | 1150.306 | 1056.3402 | 968.5634 | 23656.3645
26.01.2024 | 883.7027 | 842.3257 | 826.4645 | 816.1574 | 810.3375 | 848.9798 | 923.383 | 915.7624 | 953.1337 | 995.7672 | 971.3871 | 958.018 | 757.5398 | 371.1379 | 747.9723 | 882.1068 | 945.4555 | 1120.2804 | 1179.9145 | 1201.9061 | 1164.7991 | 1134.8738 | 1069.8915 | 967.8704 | 22289.1672
27.01.2024 | 891.825 | 830.6397 | 810.1873 | 791.4309 | 788.3958 | 798.3543 | 837.2282 | 865.1946 | 930.0772 | 961.9659 | 978.465 | 953.165 | 963.3832 | 942.6293 | 935.7897 | 936.7896 | 986.0652 | 1159.0091 | 1157.8806 | 1169.8698 | 1147.1114 | 1120.7309 | 1044.4538 | 944.6273 | 22945.2687
28.01.2024 | 884.6085 | 839.8631 | 813.2712 | 797.2664 | 794.0641 | 795.2502 | 806.253 | 773.0004 | 861.4166 | 936.3407 | 962.2964 | 960.0123 | 948.3966 | 940.0372 | 916.5919 | 924.76 | 986.2578 | 1149.6765 | 1206.2727 | 1189.6641 | 1142.2404 | 1117.7313 | 1037.0296 | 940.8218 | 22723.1226
29.01.2024 | 866.1639 | 814.8312 | 795.3331 | 766.5388 | 765.2841 | 787.8585 | 870.0155 | 897.9601 | 917.702 | 965.3967 | 956.1124 | 932.8753 | 914.3281 | 896.4637 | 905.3108 | 908.4291 | 963.0788 | 1113.6906 | 1160.1566 | 1180.3716 | 1177.3054 | 1133.1066 | 1035.5025 | 944.6847 | 22668.5001
30.01.2024 | 854.3983 | 818.4749 | 806.3804 | 786.8828 | 779.4981 | 805.4864 | 894.4231 | 893.0753 | 933.7927 | 938.1925 | 955.6798 | 913.3887 | 882.2622 | 836.5343 | 828.5488 | 829.6831 | 880.0872 | 1082.1307 | 1167.5371 | 1179.0147 | 1161.9133 | 1108.2961 | 1014.4933 | 921.0912 | 22271.265
31.01.2024 | 841.6452 | 809.8817 | 796.9378 | 784.0013 | 772.0168 | 814.6894 | 900.0037 | 897.3753 | 942.9549 | 957.1688 | 586.8825 | 939.3295 | 901.5981 | 911.7212 | 933.3677 | 918.0983 | 969.7628 | 1124.9619 | 1205.6668 | 1198.4515 | 1158.0196 | 1116.9706 | 1038.1912 | 946.1707 | 22465.8673
Итого | 24723.1896 | 23484.2553 | 22861.7531 | 22371.0584 | 22244.76 | 22687.363 | 24304.1174 | 24416.5896 | 25699.5762 | 26844.8572 | 26626.6538 | 26577.4757 | 25716.6429 | 25904.1037 | 26443.888 | 27021.8681 | 29373.636 | 34079.0769 | 35124.6764 | 35274.0576 | 34559.8476 | 33190.5976 | 30738.5413 | 28046.123 | 658314.7084
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /