## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 104282782.1585 |  | 105518752.4688 |  | 1235970.3103 |  | 1235970.3103 |  | 51725.1651
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1530.759 | 1498.4574 | 1509.4428 | 1611.0455 | 1732.396 | 1745.8217 | 1715.8421 | 1688.4707 | 1636.6271 | 1572.0621 | 1446.3057 | 17687.2301
03.01.2024 | 1344.4958 | 1271.2469 | 1226.7188 | 1210.2638 | 1200.5052 | 1211.9848 | 1242.9733 | 1231.7923 | 1329.7561 | 1453.7383 | 1526.5024 | 1572.7702 | 1552.6991 | 1540.3426 | 1566.8577 | 1563.3652 | 1653.3022 | 1767.2042 | 1744.8432 | 1723.2336 | 1717.5397 | 1666.7239 | 1567.0787 | 1466.7922 | 35352.73
04.01.2024 | 1351.767 | 1283.8304 | 1234.1884 | 1219.5683 | 1199.6348 | 1211.5074 | 1245.2075 | 1257.1854 | 1351.7748 | 1507.106 | 1583.3856 | 1626.8626 | 1600.7307 | 1574.6418 | 1529.9392 | 1502.9359 | 1577.0745 | 1730.9132 | 1729.9588 | 1744.6421 | 1717.1279 | 1657.591 | 1548.9244 | 1442.4067 | 35428.9042
05.01.2024 | 1342.139 | 1269.242 | 1227.5056 | 1206.3718 | 1189.8302 | 1202.7023 | 1236.4162 | 1248.6001 | 1383.1945 | 1605.3587 | 1685.3534 | 1723.7822 | 1673.5835 | 1643.9156 | 1666.8254 | 1650.6676 | 1674.6617 | 1826.7962 | 1776.3973 | 1775.3139 | 1734.0383 | 1657.5504 | 1559.1306 | 1456.0017 | 36415.3783
06.01.2024 | 1331.9431 | 1253.4803 | 1211.7179 | 1192.0798 | 1173.4731 | 1194.8325 | 1213.4256 | 1246.192 | 1387.4069 | 1575.6809 | 1631.9699 | 1666.5721 | 1609.6576 | 1569.5188 | 1598.3621 | 1595.8743 | 1655.7503 | 1746.5419 | 1707.7171 | 1695.473 | 1654.5895 | 1619.153 | 1514.5036 | 1419.619 | 35465.5342
07.01.2024 | 1313.6508 | 1232.2391 | 1187.9414 | 1158.5117 | 1152.9548 | 1161.1501 | 1192.8788 | 1176.2953 | 1295.8351 | 1402.9576 | 1472.1817 | 1514.0943 | 1511.6822 | 1507.0442 | 1503.0174 | 1483.0612 | 1567.3238 | 1689.8837 | 1695.7364 | 1692.0886 | 1672.7586 | 1616.1867 | 1512.9738 | 1406.9254 | 34119.3727
08.01.2024 | 1314.2617 | 1234.3939 | 1183.2952 | 1161.6869 | 1154.3963 | 1161.4505 | 1208.1553 | 1258.8198 | 1480.7591 | 1635.2653 | 1641.3853 | 1668.9744 | 1657.8706 | 1619.1955 | 1675.2117 | 1691.7185 | 1800.7454 | 1827.2868 | 1840.5957 | 1829.0414 | 1785.2442 | 1704.5273 | 1594.7658 | 1458.286 | 36587.3328
09.01.2024 | 1344.9216 | 1262.3151 | 1220.9313 | 1190.7446 | 1186.6121 | 1202.4941 | 1311.2752 | 1472.4211 | 1624.5729 | 1668.5602 | 1678.5021 | 1674.6534 | 1630.7881 | 1601.4102 | 1683.0161 | 1754.5194 | 1864.6803 | 1886.2825 | 1849.6671 | 1825.0613 | 1787.9232 | 1698.6404 | 1579.9672 | 1440.2529 | 37440.2123
10.01.2024 | 1331.7952 | 1276.4779 | 1239.4574 | 1215.7843 | 1218.3046 | 1253.693 | 1359.2827 | 1493.9822 | 1590.7496 | 1712.2098 | 1737.63 | 1724.3229 | 1720.9054 | 1644.0823 | 1631.1032 | 1672.8326 | 1766.0936 | 1907.3208 | 1905.1782 | 1838.5301 | 1785.0094 | 1699.5689 | 1620.5661 | 1488.9646 | 37833.8449
11.01.2024 | 1394.788 | 1328.3131 | 1270.6602 | 1253.3602 | 1253.8835 | 1269.9191 | 1373.2674 | 1505.3459 | 1684.7451 | 1738.1535 | 1743.2517 | 1697.9744 | 1700.8381 | 1668.0089 | 1739.4878 | 1679.3281 | 1677.4792 | 1799.2916 | 1825.9797 | 1805.2185 | 1775.9458 | 1724.9871 | 1612.3012 | 1452.3798 | 37974.908
12.01.2024 | 1341.7973 | 1290.6306 | 1242.9929 | 1234.1179 | 1227.3704 | 1248.3931 | 1340.1964 | 1488.1091 | 1678.303 | 1747.4896 | 1750.6198 | 1777.4496 | 1822.1926 | 1746.4281 | 1805.5426 | 1788.3965 | 1850.6926 | 1968.132 | 1993.8451 | 1944.8627 | 1883.4999 | 1800.3663 | 1720.0138 | 1607.1709 | 39298.6127
13.01.2024 | 1494.0179 | 1426.5373 | 1384.2496 | 1368.618 | 1365.7767 | 1378.6263 | 1425.1418 | 1461.9043 | 1627.4199 | 1718.6289 | 1787.1284 | 1719.3171 | 1727.4117 | 1732.7266 | 1765.6925 | 1766.005 | 1817.6939 | 2013.3902 | 2026.0251 | 2001.342 | 1935.6173 | 1874.6538 | 1799.2652 | 1657.3624 | 40274.552
14.01.2024 | 1541.8991 | 1477.6257 | 1453.2757 | 1427.37 | 1411.1411 | 1420.5064 | 1463.7372 | 1473.1648 | 1640.7166 | 1768.1425 | 1862.557 | 1875.1092 | 1865.3415 | 1832.0729 | 1829.9126 | 1805.2816 | 1839.3542 | 2053.8959 | 2089.3645 | 2089.6899 | 2047.6957 | 2001.5254 | 1869.6392 | 1727.5352 | 41866.5541
15.01.2024 | 1601.5264 | 1513.2336 | 1463.486 | 1444.2462 | 1437.2648 | 1460.3039 | 1568.5238 | 1735.3688 | 1833.4807 | 1920.7403 | 1940.6774 | 1936.5544 | 1904.4144 | 1840.6559 | 1896.2602 | 1872.6539 | 1904.9726 | 2110.7751 | 2124.1884 | 2117.2811 | 2077.8939 | 1988.754 | 1856.0511 | 1715.4046 | 43264.7115
16.01.2024 | 1616.0766 | 1554.1956 | 1504.8113 | 1493.4306 | 1491.5172 | 1512.0784 | 1605.0222 | 1728.5284 | 1855.0856 | 2039.4304 | 2038.0359 | 1991.9468 | 1965.3268 | 1916.2088 | 1887.8929 | 1923.4766 | 1913.975 | 2099.0443 | 2095.7591 | 2059.7239 | 2006.7656 | 1911.3911 | 1801.9769 | 1651.1689 | 43662.8687
17.01.2024 | 1540.1723 | 1480.9514 | 1432.3297 | 1411.3199 | 1418.9376 | 1423.8652 | 1537.7487 | 1678.9273 | 1800.4926 | 1922.8443 | 1924.4665 | 1912.0487 | 1839.0416 | 1745.2624 | 1782.8782 | 1851.2193 | 1908.8362 | 2029.5732 | 2011.9257 | 2034.0324 | 2004.4497 | 1934.5796 | 1799.5573 | 1641.0439 | 42066.5036
18.01.2024 | 1511.1584 | 1450.8028 | 1417.7658 | 1404.918 | 1383.9748 | 1435.2664 | 1530.2744 | 1650.6259 | 1755.6713 | 1903.5076 | 1897.5606 | 1896.7977 | 1889.9494 | 1776.5502 | 1813.9536 | 1792.6082 | 1813.4844 | 2048.2553 | 2052.9541 | 2017.5416 | 1975.1696 | 1910.4679 | 1799.2526 | 1651.6479 | 41780.1585
19.01.2024 | 1519.6054 | 1451.1002 | 1412.0446 | 1391.8283 | 1392.0151 | 1411.5523 | 1502.7387 | 1639.5306 | 1757.5363 | 1842.114 | 1876.1071 | 1848.2738 | 1861.9939 | 1819.3146 | 1789.3879 | 1774.625 | 1806.1791 | 1971.4572 | 1954.6834 | 1947.7212 | 1923.8612 | 1886.8544 | 1767.5657 | 1639.7217 | 41187.812
20.01.2024 | 1540.8771 | 1476.5746 | 1424.2648 | 1395.9546 | 1391.7513 | 1409.5506 | 1448.9413 | 1502.1903 | 1708.1418 | 1900.4515 | 1903.9702 | 1915.8348 | 1850.1575 | 1812.1109 | 1794.3169 | 1777.3157 | 1769.9451 | 1904.6762 | 1916.7904 | 1932.8916 | 1889.4738 | 1812.5879 | 1717.6652 | 1573.1697 | 40769.6035
21.01.2024 | 1498.0937 | 1426.6249 | 1380.4736 | 1362.8681 | 1350.948 | 1371.914 | 1401.4107 | 1448.9187 | 1529.745 | 1654.4254 | 1795.3569 | 1842.306 | 1832.769 | 1832.4907 | 1819.6092 | 1834.1921 | 1903.4143 | 2059.3574 | 2049.0091 | 1992.4325 | 1953.7586 | 1883.7989 | 1779.5736 | 1646.4032 | 40649.8936
22.01.2024 | 1510.7661 | 1441.9227 | 1414.9586 | 1403.6535 | 1397.7378 | 1429.1876 | 1522.3656 | 1639.6556 | 1816.4826 | 1929.076 | 1878.6985 | 1899.5653 | 1844.2524 | 1840.1559 | 1844.8356 | 1874.7942 | 1878.9728 | 2016.1767 | 2049.3327 | 2042.9326 | 2005.1512 | 1913.7946 | 1791.3038 | 1654.2128 | 42039.9852
23.01.2024 | 1543.0081 | 1480.0737 | 1446.0507 | 1432.9911 | 1431.6072 | 1442.3279 | 1536.7628 | 1625.8394 | 1791.0352 | 1898.1641 | 1941.3876 | 1952.4981 | 1936.2464 | 1878.2164 | 1887.4359 | 1938.7332 | 1983.3279 | 2086.9941 | 2088.0131 | 2060.8464 | 2037.323 | 1977.4349 | 1841.6823 | 1695.3886 | 42933.3879
24.01.2024 | 1568.6129 | 1496.6689 | 1457.9332 | 1448.9196 | 1444.6813 | 1476.757 | 1579.3414 | 1691.4053 | 1861.9361 | 1982.8307 | 2034.3409 | 2020.7181 | 2004.3421 | 1937.3679 | 1965.7619 | 1963.3994 | 1968.5269 | 2124.5792 | 2137.245 | 2091.2084 | 2042.7561 | 1971.1257 | 1844.0251 | 1700.6893 | 43815.1726
25.01.2024 | 1591.5335 | 1527.8878 | 1480.4855 | 1469.1064 | 1460.8808 | 1481.4961 | 1580.7765 | 1663.3193 | 1787.2136 | 1894.4602 | 1928.8308 | 1960.0671 | 1890.7043 | 1875.7379 | 1856.5825 | 1856.2517 | 1878.9824 | 2041.7487 | 2078.2647 | 2059.9408 | 2002.5371 | 1933.4907 | 1815.9118 | 1693.0145 | 42809.2248
26.01.2024 | 1555.7306 | 1492.7282 | 1453.3596 | 1442.4951 | 1439.3092 | 1451.7501 | 1546.0476 | 1637.2739 | 1760.9279 | 1953.4603 | 2048.8943 | 1992.2891 | 1943.3318 | 1863.9686 | 1934.9143 | 1899.1174 | 1929.3845 | 2048.769 | 2032.0372 | 2036.6951 | 1978.8933 | 1903.6482 | 1792.6017 | 1651.5741 | 42789.201
27.01.2024 | 1549.3038 | 1470.6025 | 1431.3027 | 1406.1875 | 1398.7445 | 1416.4576 | 1471.4862 | 1553.2352 | 1756.3494 | 1988.2051 | 2060.4511 | 2023.7903 | 1982.7939 | 1924.2309 | 1963.0864 | 1960.2281 | 2004.2974 | 2042.846 | 2014.1199 | 1966.7573 | 1961.0549 | 1903.0603 | 1794.2957 | 1676.3296 | 42719.2163
28.01.2024 | 1559.573 | 1492.3708 | 1446.8682 | 1425.872 | 1416.0971 | 1422.7415 | 1458.5087 | 1481.7871 | 1648.4356 | 1788.0856 | 1905.5296 | 1948.9755 | 1915.8226 | 1802.8582 | 1789.8803 | 1804.2879 | 1842.3072 | 1993.4193 | 2038.3573 | 2027.6495 | 2002.6519 | 1910.5003 | 1815.5204 | 1653.4612 | 41591.5607
29.01.2024 | 1542.2127 | 1477.5432 | 1426.4458 | 1400.6743 | 1384.8122 | 1409.8914 | 1520.8859 | 1641.6064 | 1818.9194 | 1960.78 | 2068.8236 | 2078.3069 | 2002.7313 | 1823.2024 | 1869.2658 | 1889.8786 | 1905.8465 | 2035.9264 | 2017.5463 | 2019.7278 | 1989.6088 | 1928.7027 | 1777.6023 | 1614.1629 | 42605.1035
30.01.2024 | 1513.6938 | 1459.6989 | 1421.6756 | 1406.9899 | 1399.9616 | 1431.4732 | 1528.5225 | 1593.5901 | 1787.2895 | 1928.1958 | 1952.7351 | 1916.1843 | 1903.4145 | 1797.537 | 1899.5255 | 1860.0326 | 1861.7238 | 1981.0204 | 2042.1977 | 2026.8765 | 1990.2293 | 1902.0493 | 1797.8458 | 1676.9676 | 42079.43
31.01.2024 | 1541.4481 | 1467.9071 | 1422.9779 | 1410.0219 | 1402.1497 | 1427.137 | 1531.6664 | 1598.0576 | 1741.6986 | 1865.6791 | 1915.0228 | 1855.9901 | 1871.7891 | 1835.4253 | 1826.6644 | 1813.1719 | 1831.8441 | 1998.7534 | 2020.6644 | 2032.5141 | 2004.7448 | 1895.2779 | 1771.5994 | 1653.9405 | 41736.1454
Итого | 42750.8691 | 40767.2195 | 39520.1676 | 38989.9543 | 38776.2726 | 39331.0095 | 41482.9808 | 43823.6721 | 48085.6746 | 51905.7416 | 53211.3559 | 53234.0294 | 52512.7822 | 52531.4403 | 53115.6774 | 53149.4144 | 54461.9176 | 58542.7072 | 58654.2182 | 58147.1119 | 57031.7833 | 54925.6196 | 51635.2224 | 47658.3036 | 1184245.1452
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /