## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 50057028.9584 |  | 50992683.0253 |  | 935654.0669 |  | 935654.0669 |  | 46648.0135
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1162.7674 | 1119.2496 | 1046.2757 | 3328.2926
03.01.2024 | 981.4844 | 925.8467 | 894.8216 | 883.0435 | 876.0933 | 886.6346 | 895.8927 | 905.2328 | 976.6785 | 1095.9669 | 1143.7224 | 1162.8982 | 1175.53 | 1186.1452 | 1179.5013 | 1178.1101 | 1222.5361 | 1309.7241 | 1290.4469 | 1273.2987 | 1241.3948 | 1204.0071 | 1128.3563 | 1053.9322 | 26071.2983
04.01.2024 | 985.6508 | 937.8571 | 901.9961 | 889.5436 | 888.3101 | 893.2264 | 911.9725 | 939.8963 | 1043.524 | 1177.1198 | 1233.2543 | 1230.1326 | 1220.5996 | 1184.0942 | 1143.2621 | 1154.8659 | 1211.5905 | 1332.3416 | 1316.6082 | 1288.2091 | 1241.9166 | 1208.6212 | 1143.7358 | 1070.8027 | 26549.1313
05.01.2024 | 987.9482 | 939.5334 | 908.1965 | 893.6821 | 885.7694 | 889.0332 | 919.3152 | 942.937 | 1023.5611 | 1141.8447 | 1213.3708 | 1251.0104 | 1244.8843 | 1210.5087 | 1199.6756 | 1188.6612 | 1233.7524 | 1330.6771 | 1304.3005 | 1281.9505 | 1236.0891 | 1190.8062 | 1130.8286 | 1044.9586 | 26593.2948
06.01.2024 | 980.5297 | 935.6758 | 904.4953 | 894.9275 | 885.4684 | 888.3844 | 919.3884 | 899.2203 | 1047.1316 | 1173.4154 | 1262.7719 | 1266.0469 | 1225.3266 | 1189.7506 | 1154.6621 | 1160.7231 | 1209.6536 | 1294.5387 | 1289.4693 | 1276.1965 | 1233.7699 | 1197.3364 | 1132.0759 | 1058.6154 | 26479.5738
07.01.2024 | 1011.5197 | 941.7633 | 922.0939 | 907.248 | 905.6509 | 904.9079 | 923.0603 | 905.8629 | 997.4905 | 1080.7348 | 1149.1112 | 1157.1786 | 1173.0068 | 1143.7461 | 1130.6279 | 1111.8078 | 1157.6167 | 1314.6631 | 1294.609 | 1272.0639 | 1241.7044 | 1197.959 | 1137.1218 | 1048.8238 | 26030.3723
08.01.2024 | 980.1094 | 918.7047 | 894.9173 | 880.7661 | 872.7621 | 874.5854 | 920.1133 | 943.7446 | 1051.2789 | 1188.7992 | 1262.0183 | 1280.7487 | 1305.6265 | 1271.8798 | 1264.8843 | 1251.9099 | 1303.5379 | 1395.4787 | 1345.7555 | 1350.9521 | 1283.7258 | 1235.1087 | 1154.5556 | 1079.6876 | 27311.6503
09.01.2024 | 995.1718 | 943.81 | 909.2833 | 900.5846 | 893.7367 | 897.0588 | 970.1329 | 1066.4557 | 1168.3791 | 1263.5719 | 1348.9998 | 1344.6643 | 1316.385 | 1302.1476 | 1318.2922 | 1391.0604 | 1425.0406 | 1451.2628 | 1423.9004 | 1423.1293 | 1327.234 | 1284.0191 | 1177.174 | 1084.8861 | 28626.3803
10.01.2024 | 1006.6191 | 958.8012 | 935.6892 | 925.7371 | 921.9137 | 940.1475 | 986.2396 | 1085.9515 | 1188.5897 | 1297.863 | 1376.5801 | 1386.0436 | 1359.1439 | 1326.3502 | 1303.0476 | 1326.9508 | 1376.7587 | 1494.0037 | 1451.4435 | 1390.4082 | 1333.4061 | 1288.6168 | 1205.1668 | 1102.3464 | 28967.818
11.01.2024 | 1015.5949 | 973.8754 | 942.5856 | 933.647 | 921.7518 | 936.6194 | 1004.9698 | 1082.0546 | 1228.1707 | 1334.7037 | 1369.3183 | 1362.9714 | 1350.8447 | 1373.1796 | 1316.9295 | 1275.2397 | 1316.4511 | 1446.9319 | 1404.4392 | 1383.5173 | 1338.6901 | 1302.0346 | 1213.1994 | 1099.3527 | 28927.0725
12.01.2024 | 1018.5458 | 980.6391 | 959.4675 | 951.9111 | 946.6259 | 959.9812 | 1021.4332 | 1113.4015 | 1213.7389 | 1356.7132 | 1397.7005 | 1397.3328 | 1412.1404 | 1392.0575 | 1383.3624 | 1421.1099 | 1435.4031 | 1548.2111 | 1508.7171 | 1469.1814 | 1402.8547 | 1349.6037 | 1246.2275 | 1168.2911 | 30054.6507
13.01.2024 | 1096.6509 | 1048.1397 | 1029.3201 | 1023.5875 | 1022.6858 | 1028.1786 | 1062.8208 | 1044.3048 | 1166.9861 | 1358.3636 | 1407.2932 | 1412.69 | 1411.5526 | 1395.5179 | 1353.4423 | 1331.4279 | 1385.1943 | 1570.1135 | 1566.338 | 1530.8239 | 1474.8757 | 1401.2552 | 1315.6043 | 1232.8013 | 30669.9679
14.01.2024 | 1146.7594 | 1095.1225 | 1077.4313 | 1058.2524 | 1053.7625 | 1049.8034 | 1083.6612 | 1073.148 | 1161.1268 | 1319.1339 | 1416.5393 | 1419.995 | 1390.5787 | 1405.9349 | 1413.1999 | 1412.5541 | 1439.5478 | 1589.5148 | 1601.3141 | 1590.8354 | 1519.3495 | 1469.4566 | 1348.4476 | 1256.6301 | 31392.0992
15.01.2024 | 1179.6582 | 1112.6648 | 1079.7074 | 1074.8525 | 1066.5833 | 1074.4774 | 1164.3601 | 1246.3235 | 1407.9671 | 1583.5339 | 1641.7201 | 1661.7826 | 1662.2556 | 1631.849 | 1535.3499 | 1544.7222 | 1576.4607 | 1695.9654 | 1653.9185 | 1589.4809 | 1519.7174 | 1511.3386 | 1378.0009 | 1245.11 | 33837.8001
16.01.2024 | 1157.8901 | 1102.6056 | 1084.6742 | 1074.05 | 1069.5256 | 1083.7123 | 1137.6448 | 1218.1399 | 1415.1784 | 1562.6894 | 1552.8596 | 1517.0915 | 1518.4247 | 1488.627 | 1453.5543 | 1416.8681 | 1453.3541 | 1599.7471 | 1581.5353 | 1540.1222 | 1478.1931 | 1423.1779 | 1330.5714 | 1228.2062 | 32488.4431
17.01.2024 | 1137.6661 | 1084.2338 | 1062.5821 | 1042.6215 | 1043.5011 | 1049.3197 | 1120.0538 | 1214.6899 | 1321.4002 | 1451.7961 | 1526.4391 | 1515.1352 | 1500.3757 | 1487.4036 | 1454.0369 | 1439.9499 | 1495.6231 | 1591.9552 | 1584.8685 | 1527.6354 | 1453.0965 | 1395.8024 | 1303.5753 | 1219.8229 | 32023.5838
18.01.2024 | 1114.5082 | 1069.1892 | 1046.851 | 1041.3923 | 1035.4204 | 1046.2561 | 1117.7759 | 1201.4071 | 1308.5052 | 1436.4942 | 1503.0129 | 1511.0892 | 1530.4859 | 1486.7246 | 1442.6416 | 1411.2336 | 1444.5039 | 1568.3455 | 1570.8089 | 1540.0649 | 1457.3671 | 1376.7857 | 1295.0197 | 1209.879 | 31765.7621
19.01.2024 | 1126.0432 | 1073.7962 | 1055.1868 | 1039.6219 | 1032.593 | 1041.6776 | 1109.9989 | 1168.732 | 1307.7745 | 1441.8978 | 1540.1529 | 1547.6493 | 1530.2064 | 1477.9928 | 1421.2241 | 1402.1802 | 1415.5381 | 1507.0734 | 1496.1486 | 1475.7237 | 1437.8394 | 1410.1784 | 1323.0544 | 1230.8366 | 31613.12
20.01.2024 | 1161.324 | 1108.2069 | 1083.3302 | 1068.778 | 1067.7957 | 1084.2207 | 1123.5476 | 1156.869 | 1250.3003 | 1386.4424 | 1401.438 | 1432.2721 | 1421.0801 | 1355.9925 | 1314.3559 | 1314.6782 | 1296.6231 | 1441.0209 | 1439.0752 | 1417.4481 | 1357.6649 | 1323.4383 | 1254.3329 | 1163.6602 | 30423.8953
21.01.2024 | 1084.1299 | 1050.0894 | 1019.3138 | 1010.1156 | 992.9965 | 997.1692 | 1019.5196 | 1066.8571 | 1107.8605 | 1231.8202 | 1350.6949 | 1384.2101 | 1386.6939 | 1379.0515 | 1405.0646 | 1386.51 | 1429.5831 | 1565.6581 | 1539.4984 | 1519.6211 | 1479.5824 | 1419.2592 | 1337.9639 | 1254.5849 | 30417.848
22.01.2024 | 1158.915 | 1107.5285 | 1088.4517 | 1085.9681 | 1085.1163 | 1092.1913 | 1107.7959 | 1207.4766 | 1329.2338 | 1486.3713 | 1513.7217 | 1511.1752 | 1543.4126 | 1519.7258 | 1540.4568 | 1538.6847 | 1554.8685 | 1637.794 | 1622.6844 | 1578.5401 | 1520.12 | 1472.6099 | 1371.2333 | 1273.9678 | 32948.0433
23.01.2024 | 1202.4945 | 1163.0059 | 1140.2219 | 1130.4121 | 1126.8595 | 1135.8363 | 1173.8624 | 1243.5372 | 1391.7668 | 1521.3432 | 1471.8579 | 1489.2818 | 1501.0596 | 1485.8716 | 1504.6527 | 1505.0479 | 1504.6473 | 1606.5763 | 1572.3683 | 1548.7929 | 1504.5175 | 1466.7636 | 1364.8251 | 1259.0474 | 33014.6497
24.01.2024 | 1165.1769 | 1103.1698 | 1076.4564 | 1074.6042 | 1069.7884 | 1079.262 | 1148.6643 | 1227.7012 | 1384.8592 | 1528.3 | 1581.1102 | 1634.2376 | 1625.4502 | 1624.9641 | 1625.341 | 1567.14 | 1548.9799 | 1668.7564 | 1673.0046 | 1652.2936 | 1561.8799 | 1503.2291 | 1412.3716 | 1295.7833 | 33832.5241
25.01.2024 | 1207.8153 | 1159.9152 | 1130.3436 | 1129.9198 | 1121.4108 | 1138.3504 | 1184.3685 | 1248.5031 | 1377.1517 | 1492.5288 | 1606.3517 | 1598.5933 | 1564.2924 | 1575.5481 | 1512.3882 | 1459.0208 | 1459.7713 | 1565.6082 | 1589.4897 | 1550.9759 | 1482.0174 | 1421.9963 | 1335.1749 | 1238.7465 | 33150.282
26.01.2024 | 1132.551 | 1081.9864 | 1072.9483 | 1066.7669 | 1064.8898 | 1078.2359 | 1150.9287 | 1217.6806 | 1382.5017 | 1510.3652 | 1591.7349 | 1578.3715 | 1531.2619 | 1494.1372 | 1460.2268 | 1452.6371 | 1469.1006 | 1588.2481 | 1573.0389 | 1542.7316 | 1475.5626 | 1393.5188 | 1294.7079 | 1219.623 | 32423.7553
27.01.2024 | 1147.0679 | 1095.5602 | 1072.1235 | 1061.3008 | 1052.3519 | 1060.6007 | 1111.9494 | 1163.5866 | 1333.6239 | 1458.4916 | 1537.8284 | 1527.4871 | 1524.6617 | 1481.6623 | 1433.8532 | 1419.0796 | 1435.5759 | 1552.9139 | 1559.1741 | 1539.6089 | 1463.9026 | 1419.7971 | 1296.9944 | 1215.9371 | 31965.1324
28.01.2024 | 1135.8189 | 1083.7343 | 1050.2409 | 1036.8249 | 1036.2512 | 1043.5891 | 1063.9623 | 1080.6327 | 1167.0972 | 1332.1531 | 1381.0576 | 1401.5025 | 1403.6329 | 1384.2154 | 1331.5577 | 1321.8766 | 1362.8776 | 1500.0992 | 1548.0276 | 1499.1696 | 1467.1019 | 1417.7659 | 1313.1493 | 1215.4593 | 30577.7975
29.01.2024 | 1119.6512 | 1073.6266 | 1049.1029 | 1037.4793 | 1025.1283 | 1034.4653 | 1091.5139 | 1217.2445 | 1336.1801 | 1492.4305 | 1559.8814 | 1618.1066 | 1592.6056 | 1576.7794 | 1547.0068 | 1522.6198 | 1541.3912 | 1634.6173 | 1618.8612 | 1573.5226 | 1509.7885 | 1452.7627 | 1330.9681 | 1228.685 | 32784.4187
30.01.2024 | 1156.8295 | 1104.3848 | 1075.562 | 1071.5282 | 1061.8566 | 1070.1773 | 1142.9422 | 1208.3542 | 1350.8771 | 1525.083 | 1583.7365 | 1565.7834 | 1526.0243 | 1506.4972 | 1495.1252 | 1460.3315 | 1428.8484 | 1553.9929 | 1570.0625 | 1551.9975 | 1492.165 | 1426.0161 | 1315.7052 | 1212.746 | 32456.6266
31.01.2024 | 1111.8703 | 1063.4707 | 1039.1159 | 1033.3436 | 1028.651 | 1035.2225 | 1102.8001 | 1179.9746 | 1380.0239 | 1527.2227 | 1611.1224 | 1596.0097 | 1569.6669 | 1527.0025 | 1483.3931 | 1470.2017 | 1468.8975 | 1563.959 | 1560.4914 | 1536.0026 | 1496.1668 | 1407.0993 | 1287.3006 | 1201.7605 | 32280.7694
Итого | 31705.9942 | 30236.9373 | 29506.5107 | 29222.5098 | 29055.2498 | 29293.3246 | 30690.6884 | 32269.9197 | 35818.9575 | 39757.1934 | 41535.4003 | 41761.4914 | 41517.2097 | 40865.3568 | 40121.1157 | 39837.2027 | 40603.7273 | 43919.7919 | 43550.3979 | 42714.2978 | 41031.6936 | 40733.1313 | 37996.6921 | 35261.2593 | 889006.0534
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /