## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 50574554.0148 |  | 51246311.7231 |  | 671757.7083 |  | 671757.7083 |  | 49484.2227
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 843.7063 | 863.4852 | 900.5119 | 908.8034 | 920.2779 | 928.9938 | 918.749 | 983.0287 | 1085.6533 | 1085.6449 | 1080.2823 | 1067.3718 | 1061.043 | 1007.0489 | 932.9035 | 14587.504
04.01.2024 | 865.3464 | 796.324 | 774.2285 | 755.1629 | 751.9906 | 755.1774 | 774.449 | 768.7301 | 775.2449 | 838.9122 | 884.1222 | 876.2191 | 848.2671 | 849.9887 | 835.519 | 830.478 | 886.2742 | 1050.3219 | 1075.5051 | 1084.2686 | 1053.4547 | 1040.2869 | 976.4542 | 923.0398 | 21069.7653
05.01.2024 | 846.6866 | 795.9053 | 763.2463 | 749.9417 | 754.1243 | 757.6758 | 768.5495 | 761.6604 | 773.3812 | 818.2287 | 833.3063 | 847.961 | 860.066 | 836.5173 | 838.9257 | 840.6102 | 884.6075 | 1009.5029 | 1023.5905 | 1043.133 | 1018.3037 | 997.6741 | 937.106 | 880.3933 | 20641.0976
06.01.2024 | 815.9081 | 767.3877 | 737.5747 | 723.2716 | 716.3251 | 722.3192 | 745.8225 | 727.5694 | 745.3224 | 781.2318 | 825.9131 | 847.4342 | 858.3934 | 836.1348 | 851.6656 | 844.0412 | 890.3997 | 1026.5654 | 1041.4637 | 1030.3022 | 1018.9848 | 997.9293 | 948.9425 | 886.4751 | 20387.3776
07.01.2024 | 830.6873 | 775.4655 | 744.4249 | 728.0518 | 728.9171 | 729.0156 | 743.4242 | 725.9233 | 751.7304 | 804.4374 | 846.9473 | 869.3377 | 875.4467 | 869.2911 | 849.4997 | 850.822 | 908.6124 | 1065.45 | 1083.0106 | 1073.7336 | 1025.9598 | 1003.7781 | 946.1723 | 884.9965 | 20715.1354
08.01.2024 | 823.1258 | 772.9352 | 752.5746 | 733.9882 | 734.6711 | 735.4565 | 748.9887 | 750.9865 | 748.8283 | 826.7443 | 878.8537 | 875.3721 | 875.8948 | 842.0161 | 847.4061 | 862.5448 | 922.3609 | 1036.2643 | 1031.262 | 1046.9108 | 1040.8488 | 1023.314 | 979.8766 | 906.2135 | 20797.4377
09.01.2024 | 810.6493 | 767.2295 | 739.3253 | 722.3304 | 720.6402 | 727.1551 | 754.3445 | 781.0006 | 827.3621 | 873.4071 | 866.9535 | 867.0679 | 845.66 | 861.0319 | 853.3134 | 886.1704 | 953.4733 | 1064.1736 | 1103.3012 | 1108.1188 | 1087.9805 | 1049.738 | 975.5666 | 912.6491 | 21158.6424
10.01.2024 | 835.9534 | 793.3566 | 766.5147 | 746.7016 | 742.111 | 755.0442 | 788.4498 | 829.5517 | 843.6994 | 841.8531 | 800.8136 | 765.5419 | 754.5079 | 764.2311 | 787.0684 | 835.1328 | 884.1968 | 1031.2819 | 1078.2652 | 1066.7007 | 1072.0107 | 1044.8336 | 972.6364 | 886.7852 | 20687.2419
11.01.2024 | 826.3903 | 788.5449 | 759.3539 | 749.4554 | 748.5241 | 755.9915 | 787.3364 | 812.1884 | 852.8641 | 872.3071 | 851.6678 | 878.0759 | 885.0414 | 879.2784 | 859.0455 | 858.7528 | 894.1735 | 1019.5411 | 1073.2404 | 1059.4106 | 1052.563 | 1039.1032 | 992.496 | 917.1172 | 21212.4629
12.01.2024 | 835.1264 | 787.2482 | 764.6999 | 761.7551 | 758.56 | 763.0355 | 800.6253 | 807.3715 | 843.5606 | 887.9691 | 863.7443 | 880.2996 | 895.5231 | 861.2394 | 861.626 | 853.2485 | 904.9493 | 1031.988 | 1079.0351 | 1082.0654 | 1076.3157 | 1041.0177 | 1018.9108 | 921.5926 | 21381.5072
13.01.2024 | 852.3285 | 801.3121 | 764.9905 | 754.7182 | 768.9844 | 783.3229 | 798.9441 | 795.4177 | 808.2038 | 873.379 | 896.2335 | 906.9222 | 900.2383 | 916.4572 | 914.0524 | 917.7318 | 965.6008 | 1136.0711 | 1168.3432 | 1138.7709 | 1113.6419 | 1082.2862 | 1038.7444 | 975.1974 | 22071.8924
14.01.2024 | 909.5122 | 871.0192 | 824.2464 | 809.1006 | 797.1223 | 804.4241 | 818.0126 | 799.6856 | 830.2603 | 886.8796 | 918.6264 | 930.6126 | 939.6352 | 943.8021 | 945.4257 | 944.8045 | 955.6486 | 1120.0556 | 1174.8367 | 1159.5512 | 1153.1344 | 1101.8348 | 1061.4686 | 979.8275 | 22679.5268
15.01.2024 | 904.8022 | 862.6064 | 828.8507 | 829.6939 | 829.9945 | 834.7419 | 858.5025 | 881.967 | 935.2447 | 977.1711 | 957.6679 | 969.0028 | 970.8728 | 971.0413 | 938.0554 | 920.5073 | 945.7885 | 1087.8197 | 1135.6206 | 1168.0396 | 1155.9768 | 1115.6678 | 1052.0987 | 977.4782 | 23109.2126
16.01.2024 | 916.1008 | 871.4389 | 841.3504 | 831.8508 | 836.1366 | 843.3288 | 887.0219 | 886.9977 | 927.9697 | 955.6215 | 983.4169 | 981.7787 | 940.4759 | 900.4154 | 803.8174 | 809.291 | 900.5843 | 1057.5806 | 1142.1163 | 1130.8584 | 1127.1062 | 1077.8519 | 1012.31 | 956.6947 | 22622.1149
17.01.2024 | 889.9276 | 831.5848 | 805.3473 | 797.59 | 799.7638 | 804.8526 | 831.6701 | 846.1162 | 843.6956 | 889.0929 | 887.8943 | 873.5301 | 836.125 | 833.7774 | 830.8366 | 846.6558 | 903.7885 | 1046.4912 | 1132.1204 | 1117.1488 | 1105.6894 | 1104.2158 | 1010.0866 | 933.7955 | 21801.7962
18.01.2024 | 870.0266 | 827.2368 | 797.3729 | 799.5549 | 798.5852 | 805.3717 | 830.7398 | 841.4193 | 865.2004 | 916.7671 | 911.2168 | 870.9017 | 885.836 | 887.1403 | 852.8224 | 832.0314 | 854.5779 | 984.7587 | 1036.7453 | 1067.0449 | 1055.7447 | 1029.6614 | 988.9787 | 924.5224 | 21534.2573
19.01.2024 | 861.9824 | 805.8313 | 784.9189 | 771.8763 | 778.4546 | 781.1636 | 809.4156 | 816.3303 | 850.0745 | 843.8314 | 869.3388 | 860.8113 | 862.0333 | 864.8191 | 835.0504 | 851.9779 | 883.2228 | 997.382 | 1099.1876 | 1108.1614 | 1125.6807 | 1104.4888 | 999.0721 | 921.8117 | 21486.917
20.01.2024 | 856.0965 | 801.2091 | 781.0946 | 772.0495 | 766.7623 | 781.6574 | 789.1476 | 784.3282 | 813.2883 | 849.8358 | 898.9802 | 927.8624 | 925.9162 | 922.007 | 904.7152 | 906.4357 | 912.2775 | 1055.9891 | 1081.5944 | 1065.8695 | 1049.0898 | 1013.8561 | 975.9158 | 908.0594 | 21544.0377
21.01.2024 | 837.2702 | 788.8696 | 761.3339 | 753.6627 | 753.2699 | 751.0553 | 768.5858 | 786.2202 | 808.2931 | 856.4641 | 920.0949 | 969.5443 | 968.1343 | 976.0455 | 989.8326 | 957.1211 | 983.6625 | 1125.0206 | 1159.4927 | 1138.1792 | 1134.9364 | 1106.0643 | 1056.7963 | 942.2452 | 22292.1944
22.01.2024 | 862.3169 | 812.9001 | 795.5752 | 789.0845 | 785.757 | 792.6453 | 839.5609 | 870.9165 | 890.2101 | 894.8204 | 851.5437 | 852.9431 | 874.5149 | 880.5477 | 844.7093 | 858.6455 | 885.8014 | 1008.2124 | 1081.8206 | 1080.9093 | 1081.0576 | 1065.0004 | 1007.8896 | 933.8137 | 21641.196
23.01.2024 | 858.2976 | 813.0875 | 788.6483 | 779.7767 | 776.0655 | 785.1825 | 813.6976 | 840.5934 | 863.3281 | 889.5218 | 900.8173 | 855.1677 | 855.3677 | 864.8341 | 857.5438 | 861.4905 | 891.7169 | 1033.4436 | 1102.586 | 1110.4502 | 1097.8637 | 1060.3017 | 1020.7 | 949.6501 | 21670.1323
24.01.2024 | 875.56 | 828.1462 | 798.2903 | 791.7778 | 780.9646 | 780.1081 | 808.8589 | 851.5215 | 874.8531 | 910.6621 | 914.4375 | 882.0952 | 913.037 | 908.4579 | 893.0176 | 899.4484 | 895.7733 | 1033.6185 | 1106.8246 | 1150.4337 | 1149.0306 | 1128.5343 | 1067.7816 | 988.8742 | 22232.1073
25.01.2024 | 925.4756 | 881.4304 | 855.0473 | 795.7698 | 791.5678 | 799.115 | 838.0332 | 827.2036 | 869.334 | 904.6953 | 900.3506 | 896.8412 | 955.52 | 978.6155 | 940.3734 | 893.1576 | 915.3824 | 1056.7696 | 1144.2272 | 1155.6955 | 1139.6406 | 1099.7254 | 1023.0196 | 934.7814 | 22521.7718
26.01.2024 | 878.6976 | 843.5019 | 812.8536 | 805.5479 | 802.0271 | 810.4162 | 842.0652 | 821.8452 | 841.041 | 890.074 | 890.8287 | 843.2372 | 872.7918 | 859.7157 | 840.3556 | 840.8573 | 863.2456 | 1010.7278 | 1088.2938 | 998.0232 | 1003.8832 | 1018.2591 | 980.5422 | 917.4443 | 21376.2751
27.01.2024 | 857.4482 | 819.8339 | 792.6513 | 769.1093 | 774.0693 | 771.4972 | 790.1756 | 774.6018 | 814.7532 | 874.5774 | 909.2046 | 902.2355 | 924.8561 | 943.9984 | 941.9202 | 965.4011 | 1000.4849 | 1101.9848 | 1139.1492 | 1141.1978 | 1143.7286 | 1107.6646 | 1057.0946 | 934.1992 | 22251.8368
28.01.2024 | 865.0895 | 818.3327 | 803.0638 | 792.3628 | 793.0239 | 789.5208 | 807.4411 | 813.2829 | 831.356 | 890.4198 | 939.8992 | 947.243 | 934.5317 | 962.3487 | 953.2722 | 935.3759 | 966.4812 | 1086.5138 | 1144.7849 | 1158.2069 | 1122.3548 | 1077.7017 | 1033.2009 | 955.4489 | 22421.2572
29.01.2024 | 886.6105 | 812.4474 | 789.4903 | 772.2912 | 772.1698 | 776.654 | 814.1598 | 824.2165 | 856.4237 | 902.1726 | 937.7288 | 935.8738 | 925.0629 | 922.4751 | 914.0392 | 898.2325 | 922.4835 | 1041.3366 | 1125.3214 | 1134.9661 | 1120.9269 | 1106.0109 | 1052.5394 | 975.3427 | 22218.9756
30.01.2024 | 884.9813 | 807.3178 | 786.5172 | 776.8681 | 774.7775 | 780.7584 | 820.3589 | 806.9106 | 857.4671 | 884.1179 | 928.9796 | 925.6983 | 936.5769 | 929.2745 | 881.5502 | 868.1517 | 896.4018 | 1002.7883 | 1083.5872 | 1095.208 | 1081.5814 | 1037.6257 | 990.5487 | 918.138 | 21756.1851
31.01.2024 | 859.3364 | 813.0685 | 779.757 | 769.8256 | 769.8863 | 783.8733 | 818.468 | 808.9592 | 848.1082 | 894.6577 | 923.2482 | 924.2448 | 944.4004 | 976.5947 | 939.937 | 927.0475 | 963.8351 | 1090.6268 | 1153.5684 | 1134.9383 | 1131.296 | 1115.5964 | 1051.8562 | 980.4973 | 22403.6273
Итого | 24141.734 | 22755.5716 | 21993.3426 | 21633.1697 | 21605.2459 | 21760.5599 | 22496.8492 | 22643.5155 | 23391.098 | 25373.5585 | 25856.3151 | 25864.3671 | 25973.5305 | 25962.3743 | 25534.3898 | 25514.9144 | 26618.834 | 30497.933 | 31974.539 | 31928.579 | 31606.1575 | 30851.0652 | 29235.8543 | 27059.9874 | 622273.4856
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /