## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 41115192.4264 |  | 41772302.5433 |  | 657110.1169 |  | 657110.1169 |  | 44652.7328
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 785.3563 | 856.9697 | 895.3193 | 891.0897 | 908.1839 | 896.6748 | 895.3602 | 956.7434 | 1033.6795 | 1010.0365 | 1005.4253 | 986.2559 | 957.2205 | 909.8872 | 830.3859 | 13818.5881
04.01.2024 | 748.1916 | 702.9408 | 667.9142 | 641.2724 | 635.4073 | 637.605 | 654.028 | 649.5633 | 686.3585 | 782.9186 | 837.6561 | 855.076 | 820.1653 | 808.4639 | 813.8424 | 823.8195 | 884.338 | 1032.2148 | 1039.2201 | 1015.805 | 1014.5249 | 972.7115 | 915.294 | 842.3981 | 19481.7294
05.01.2024 | 759.8142 | 708.3927 | 648.8804 | 626.2858 | 624.9511 | 629.5368 | 646.7177 | 647.2438 | 696.6607 | 811.2323 | 867.4087 | 888.2712 | 887.4135 | 839.1001 | 850.0016 | 873.6805 | 896.6314 | 997.2269 | 1006.7617 | 991.771 | 972.1591 | 931.7141 | 896.86 | 807.069 | 19505.7841
06.01.2024 | 719.2868 | 667.12 | 642.2474 | 626.7828 | 619.3247 | 625.7666 | 642.3824 | 625.0258 | 665.2887 | 764.4627 | 812.2713 | 830.375 | 833.698 | 832.9139 | 832.2484 | 838.6175 | 905.0073 | 1010.1257 | 997.0674 | 1020.6072 | 996.4997 | 959.5842 | 895.9175 | 810.3709 | 19172.9918
07.01.2024 | 729.2889 | 681.0132 | 656.4344 | 639.3203 | 634.0004 | 633.9107 | 637.8426 | 634.9908 | 686.1965 | 778.1095 | 829.8058 | 858.6672 | 868.9118 | 854.4101 | 833.7164 | 863.1881 | 939.3057 | 1038.6926 | 1025.8523 | 1017.7073 | 981.7702 | 948.9757 | 888.4607 | 823.7029 | 19484.2742
08.01.2024 | 760.1454 | 724.5376 | 676.297 | 656.2156 | 652.4114 | 646.5612 | 663.9044 | 668.2153 | 700.8048 | 803.1952 | 871.8462 | 925.1592 | 930.4829 | 928.8821 | 920.7998 | 920.2938 | 995.4127 | 1071.5531 | 1067.5158 | 1020.1182 | 1001.9157 | 970.7555 | 871.0431 | 793.5678 | 20241.6335
09.01.2024 | 719.7593 | 679.4317 | 653.2193 | 637.3779 | 631.5535 | 635.048 | 673.1325 | 725.7325 | 779.5998 | 860.8934 | 885.1483 | 885.5862 | 860.4367 | 879.4232 | 900.1318 | 961.9616 | 1039.5176 | 1107.2617 | 1102.7844 | 1087.7899 | 1042.1518 | 974.2482 | 920.2796 | 823.1023 | 20465.5712
10.01.2024 | 733.8163 | 696.7689 | 676.9581 | 660.1679 | 662.3187 | 668.25 | 695.6687 | 757.0022 | 806.3979 | 872.5351 | 922.6195 | 906.1667 | 884.4423 | 875.113 | 882.4809 | 890.9196 | 946.1889 | 1064.323 | 1094.0551 | 1067.1434 | 1050.7229 | 993.696 | 948.6816 | 845.7719 | 20602.2085
11.01.2024 | 750.2879 | 703.0471 | 675.6742 | 661.0057 | 660.2463 | 671.1997 | 704.7199 | 753.1086 | 806.8083 | 885.0038 | 897.5733 | 921.6279 | 912.4266 | 899.1374 | 900.327 | 910.6512 | 955.6161 | 1068.2335 | 1107.7851 | 1073.7625 | 1047.7524 | 1012.7675 | 952.1943 | 845.1063 | 20776.0625
12.01.2024 | 766.4459 | 706.7729 | 684.5607 | 677.18 | 673.9357 | 683.5364 | 714.6999 | 739.4521 | 830.9414 | 887.5483 | 937.5317 | 923.6493 | 919.8892 | 920.4271 | 911.8333 | 916.9911 | 993.9494 | 1106.4134 | 1092.7538 | 1084.3014 | 1033.8789 | 984.0553 | 934.7571 | 858.9296 | 20984.4338
13.01.2024 | 807.4457 | 753.8732 | 710.98 | 685.7549 | 678.6322 | 687.7088 | 713.4886 | 718.9462 | 807.7727 | 907.7485 | 946.0041 | 945.3117 | 961.1423 | 965.2273 | 948.8128 | 947.1874 | 1005.9039 | 1176.8794 | 1175.0929 | 1128.7589 | 1086.8507 | 1031.5986 | 970.0103 | 911.287 | 21672.4181
14.01.2024 | 850.4641 | 774.6917 | 733.6987 | 715.0441 | 707.2632 | 709.4322 | 725.9059 | 713.5949 | 777.6546 | 894.0728 | 950.7709 | 1011.0021 | 1012.4991 | 1005.4913 | 1013.5446 | 987.8434 | 1022.7842 | 1158.2339 | 1176.7354 | 1153.0411 | 1119.1601 | 1073.0736 | 985.3618 | 894.5662 | 22165.93
15.01.2024 | 812.2891 | 778.1494 | 747.2817 | 739.4682 | 748.948 | 753.8243 | 792.1416 | 851.4115 | 929.1898 | 1011.086 | 1025.0707 | 1037.3742 | 1012.0611 | 988.8637 | 993.0102 | 990.4931 | 995.4387 | 1145.5112 | 1190.6274 | 1165.3594 | 1158.3266 | 1102.8749 | 1013.0114 | 895.5947 | 22877.4066
16.01.2024 | 837.7292 | 795.5814 | 757.8978 | 745.0753 | 742.7392 | 738.4382 | 776.2249 | 782.9893 | 879.7402 | 999.5318 | 1022.823 | 1033.5141 | 1016.3997 | 996.6756 | 984.9419 | 1015.9249 | 1032.9269 | 1162.5497 | 1149.6534 | 1152.9105 | 1098.4989 | 1053.133 | 972.9404 | 890.1353 | 22638.9745
17.01.2024 | 806.4852 | 758.1758 | 730.0521 | 709.8146 | 676.9271 | 686.0117 | 745.7569 | 773.242 | 808.0205 | 887.9362 | 930.9757 | 950.5216 | 936.7962 | 917.4835 | 925.3496 | 940.061 | 964.0163 | 1090.4552 | 1131.2982 | 1117.798 | 1070.2994 | 1050.3538 | 970.3681 | 874.6299 | 21452.8287
18.01.2024 | 773.6258 | 727.4633 | 708.7208 | 704.6516 | 698.1411 | 707.2081 | 732.5378 | 745.3388 | 820.339 | 927.761 | 954.2903 | 968.54 | 947.6403 | 928.0782 | 934.2414 | 925.759 | 964.8807 | 1086.9664 | 1114.6038 | 1096.921 | 1058.8369 | 1019.9822 | 946.9564 | 871.058 | 21364.5421
19.01.2024 | 809.7641 | 776.0525 | 736.9138 | 700.8256 | 698.6131 | 700.6477 | 728.3796 | 773.8322 | 831.6055 | 940.1922 | 989.7509 | 995.0993 | 988.8572 | 966.7986 | 952.6621 | 935.8191 | 980.4749 | 1089.5783 | 1116.0698 | 1096.6036 | 1063.6788 | 1014.846 | 952.4439 | 870.3352 | 21709.8438
20.01.2024 | 816.1954 | 772.4128 | 750.5454 | 736.1526 | 730.3059 | 710.3559 | 725.9494 | 716.22 | 765.9071 | 892.3398 | 937.9668 | 959.1606 | 959.1435 | 927.9031 | 921.8953 | 912.4504 | 961.6403 | 1091.5164 | 1102.3711 | 1067.3258 | 1036.8473 | 990.6785 | 946.3107 | 846.5827 | 21278.1766
21.01.2024 | 780.2474 | 739.7133 | 719.2731 | 690.5293 | 668.7365 | 674.1369 | 702.6151 | 716.4054 | 774.7553 | 886.5533 | 960.6693 | 993.1183 | 991.1719 | 972.858 | 963.0992 | 976.054 | 999.911 | 1097.0298 | 1121.557 | 1091.3028 | 1067.4338 | 1021.2245 | 964.8758 | 892.9865 | 21466.2575
22.01.2024 | 813.99 | 756.0512 | 730.4008 | 725.8472 | 702.8154 | 705.4876 | 735.4379 | 790.6103 | 848.4222 | 930.7342 | 972.4686 | 991.916 | 980.6202 | 984.2 | 979.5673 | 984.6952 | 994.0292 | 1094.8125 | 1121.0991 | 1094.9176 | 1073.6336 | 1036.7535 | 960.9113 | 882.5719 | 21891.993
23.01.2024 | 809.8968 | 763.0418 | 747.7814 | 713.3518 | 707.8404 | 721.0845 | 757.8842 | 772.7922 | 834.0867 | 943.6505 | 977.4182 | 978.8007 | 981.7995 | 967.1483 | 968.415 | 966.3204 | 1006.8012 | 1114.017 | 1130.1157 | 1115.5768 | 1103.7159 | 1053.97 | 985.9782 | 880.2794 | 22001.7667
24.01.2024 | 810.63 | 764.3579 | 743.6957 | 738.3535 | 744.2264 | 716.4687 | 744.6048 | 775.5283 | 822.5138 | 920.2033 | 980.6302 | 1000.6571 | 1009.7904 | 993.9638 | 997.7269 | 1015.7752 | 1032.6883 | 1124.9789 | 1161.6326 | 1146.9881 | 1119.1844 | 1074.5639 | 1022.0798 | 927.6342 | 22388.8763
25.01.2024 | 850.8423 | 805.9574 | 780.2857 | 762.652 | 755.646 | 760.0312 | 786.6927 | 778.805 | 853.2452 | 966.7221 | 1025.3259 | 1032.2511 | 980.6928 | 985.579 | 982.4097 | 985.5754 | 1016.796 | 1148.9276 | 1185.6744 | 1155.8363 | 1105.0219 | 1053.9212 | 1005.4477 | 909.6055 | 22673.9443
26.01.2024 | 801.1446 | 758.8245 | 741.132 | 732.9401 | 744.2678 | 749.0974 | 769.2966 | 745.3182 | 838.8437 | 950.3145 | 972.7218 | 991.0904 | 998.3218 | 986.5634 | 953.8927 | 979.6028 | 992.5992 | 1091.0217 | 1135.533 | 1105.5044 | 1047.0778 | 1003.3394 | 962.8015 | 869.8578 | 21921.1072
27.01.2024 | 803.084 | 764.6631 | 736.6129 | 725.5746 | 730.8813 | 734.222 | 731.8094 | 737.7146 | 809.2923 | 927.8791 | 1011.2659 | 1034.9641 | 1028.2887 | 992.2601 | 974.049 | 970.8241 | 1001.4111 | 1124.776 | 1121.7881 | 1109.6906 | 1073.7227 | 1032.5422 | 968.9187 | 887.4445 | 22033.6788
28.01.2024 | 805.9457 | 766.0684 | 741.8483 | 727.5123 | 721.9005 | 721.4029 | 724.7578 | 713.4057 | 773.4517 | 911.8316 | 976.8878 | 999.9764 | 996.7554 | 1000.0412 | 964.0015 | 958.9939 | 989.141 | 1092.9969 | 1129.6348 | 1119.756 | 1079.1328 | 1042.2759 | 993.8769 | 892.6889 | 21844.2846
29.01.2024 | 811.0572 | 747.6593 | 719.4555 | 704.8782 | 700.1601 | 709.3628 | 739.9004 | 749.2395 | 839.0148 | 950.6471 | 1005.9112 | 1020.3078 | 1011.7766 | 1011.9503 | 996.5012 | 1028.6028 | 1049.8069 | 1119.539 | 1109.8264 | 1082.2142 | 1061.1957 | 1009.8963 | 945.5262 | 854.5136 | 21978.943
30.01.2024 | 782.1327 | 733.6995 | 702.5284 | 710.2757 | 706.7644 | 714.8852 | 740.9096 | 735.7518 | 838.8133 | 940.4544 | 1004.864 | 1011.9499 | 1024.7956 | 997.524 | 995.6097 | 965.4041 | 990.3207 | 1093.3457 | 1147.0336 | 1146.9911 | 1084.7246 | 1023.1324 | 959.7934 | 871.8372 | 21923.5411
31.01.2024 | 800.7189 | 757.9759 | 733.1505 | 717.6229 | 717.4228 | 717.205 | 755.019 | 755.858 | 860.6231 | 969.0839 | 1034.6763 | 1073.814 | 1051.3642 | 1053.464 | 1034.9699 | 1039.415 | 1033.0549 | 1155.0361 | 1184.4058 | 1154.0107 | 1117.2474 | 1042.2483 | 981.9795 | 899.2278 | 22639.5939
Итого | 22070.7245 | 20764.4373 | 19954.4402 | 19511.9327 | 19376.3805 | 19448.4251 | 20162.4085 | 20547.3385 | 22372.3478 | 25989.9976 | 27399.3223 | 27919.2672 | 27698.8726 | 27388.1281 | 27226.7564 | 27422.2846 | 28547.3359 | 31787.8963 | 32248.5846 | 31685.938 | 30752.2209 | 29436.1367 | 27642.9667 | 25103.241 | 612457.384
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /