## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 51768719.1882 |  | 52374938.5029 |  | 606219.3147 |  | 606219.3147 |  | 40312.6838
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 727.2225 | 783.7521 | 805.7155 | 835.3148 | 834.6176 | 836.7734 | 843.9572 | 846.1487 | 916.0011 | 906.7475 | 872.302 | 825.7057 | 802.3035 | 767.2294 | 726.6187 | 12330.41
04.01.2024 | 687.0028 | 643.49 | 623.0654 | 608.9416 | 600.806 | 609.2431 | 617.5427 | 609.6109 | 642.9909 | 811.808 | 860.7732 | 890.3644 | 876.5554 | 860.9388 | 867.3078 | 877.9139 | 885.2522 | 997.0686 | 970.8623 | 947.7833 | 926.8244 | 889.1167 | 850.2099 | 796.0481 | 18951.5204
05.01.2024 | 749.4324 | 703.5901 | 681.638 | 669.5664 | 665.7538 | 669.7755 | 679.7007 | 684.5127 | 700.0027 | 791.2048 | 872.9707 | 889.4177 | 902.4458 | 876.3599 | 893.2339 | 888.8739 | 913.7799 | 1008.8557 | 999.705 | 962.682 | 927.4291 | 880.658 | 835.3458 | 789.8818 | 19636.8165
06.01.2024 | 733.6048 | 695.7703 | 677.7805 | 661.7926 | 660.3016 | 673.3958 | 683.086 | 675.4326 | 704.7454 | 807.8692 | 864.731 | 886.6112 | 882.4483 | 858.1073 | 847.8449 | 873.9363 | 890.3034 | 977.7132 | 957.29 | 935.8284 | 920.6717 | 874.6223 | 838.2619 | 781.1376 | 19363.2862
07.01.2024 | 731.0483 | 685.7546 | 670.6168 | 663.0231 | 662.4265 | 657.6197 | 669.4437 | 640.8577 | 652.7411 | 761.5622 | 806.3673 | 845.6574 | 830.2373 | 796.9502 | 790.1057 | 780.8211 | 829.7848 | 924.8499 | 906.2653 | 873.1785 | 848.8625 | 804.8858 | 758.6917 | 714.7645 | 18306.5158
08.01.2024 | 663.5068 | 631.7589 | 611.7589 | 603.7841 | 597.1571 | 598.6641 | 604.0857 | 619.41 | 648.115 | 829.6163 | 881.3354 | 912.0016 | 900.0195 | 890.3704 | 911.0901 | 916.8019 | 936.7685 | 1008.8087 | 981.1547 | 944.4687 | 910.5973 | 866.7843 | 832.5185 | 791.2919 | 19091.8685
09.01.2024 | 730.1008 | 705.715 | 684.6463 | 673.6673 | 664.7981 | 669.3798 | 686.8192 | 724.5239 | 759.8379 | 829.1461 | 860.4785 | 867.6001 | 878.1744 | 845.2228 | 839.4676 | 885.517 | 943.1023 | 1020.5243 | 1008.6737 | 1001.4038 | 952.0478 | 903.4718 | 862.9296 | 794.8637 | 19792.1118
10.01.2024 | 738.7614 | 643.9448 | 619.1701 | 610.3148 | 605.581 | 610.9154 | 632.4135 | 658.6471 | 690.9089 | 763.0355 | 820.8343 | 837.621 | 803.1004 | 808.1312 | 841.2698 | 885.127 | 925.481 | 999.6658 | 1024.1939 | 1001.4364 | 972.9821 | 932.361 | 858.2301 | 784.9035 | 19069.03
11.01.2024 | 753.3351 | 716.3703 | 696.2518 | 695.6328 | 698.2736 | 702.0907 | 720.6919 | 742.7844 | 782.3741 | 879.2762 | 905.2169 | 911.0057 | 910.7332 | 891.5106 | 889.5151 | 889.6489 | 925.3656 | 1002.2863 | 1040.8738 | 1008.7904 | 959.8993 | 910.0517 | 853.7703 | 786.4917 | 20272.2402
12.01.2024 | 735.1504 | 713.0466 | 699.1807 | 689.9989 | 687.1682 | 692.7406 | 714.7269 | 736.2337 | 788.5411 | 856.1997 | 887.5816 | 887.3594 | 898.9691 | 883.2149 | 880.9389 | 880.3806 | 933.6317 | 1016.7917 | 1001.8523 | 936.4086 | 899.1821 | 855.8511 | 811.0911 | 756.2313 | 19842.4713
13.01.2024 | 711.7275 | 675.571 | 661.5148 | 652.0667 | 651.4987 | 654.6717 | 666.2507 | 675.41 | 721.2024 | 807.2462 | 876.9971 | 889.6102 | 873.9517 | 876.555 | 887.9708 | 896.7254 | 924.2251 | 1001.0203 | 1010.6246 | 955.3757 | 919.548 | 855.6457 | 811.1275 | 769.598 | 19426.1349
14.01.2024 | 731.3424 | 705.3404 | 685.0754 | 674.8794 | 668.972 | 668.4132 | 677.4724 | 681.1654 | 695.9406 | 807.0515 | 859.381 | 897.7736 | 886.4803 | 880.3246 | 885.0915 | 892.1069 | 905.1982 | 991.564 | 1028.5764 | 1008.87 | 963.1182 | 912.4235 | 854.8116 | 807.7668 | 19769.1394
15.01.2024 | 751.7352 | 722.6346 | 707.6015 | 695.2266 | 687.9889 | 693.1446 | 716.3411 | 750.8524 | 797.5321 | 878.437 | 895.8738 | 916.099 | 917.3753 | 899.4778 | 925.5245 | 919.088 | 955.231 | 1000.7039 | 1015.2618 | 1007.3438 | 965.0697 | 926.7958 | 872.8479 | 819.8901 | 20438.0763
16.01.2024 | 765.5794 | 729.6003 | 713.4674 | 710.2373 | 709.0251 | 716.3866 | 733.0058 | 751.5433 | 799.4973 | 885.3383 | 901.3214 | 913.4704 | 908.6218 | 897.0947 | 893.8977 | 913.5543 | 912.1787 | 1002.0592 | 983.5634 | 970.1083 | 917.1117 | 873.3029 | 817.5427 | 790.2285 | 20207.7364
17.01.2024 | 743.965 | 710.1239 | 688.5812 | 675.6189 | 674.8896 | 676.3147 | 688.6051 | 705.0422 | 732.011 | 795.0921 | 870.0384 | 896.9128 | 887.088 | 844.9328 | 832.8888 | 830.9061 | 863.857 | 934.9571 | 981.5196 | 962.9522 | 889.2524 | 870.4614 | 837.2702 | 781.2812 | 19374.5619
18.01.2024 | 717.4692 | 681.7639 | 668.1073 | 664.4438 | 661.8977 | 662.9951 | 677.1808 | 690.2901 | 764.7607 | 889.6348 | 926.6298 | 936.6172 | 954.3852 | 953.278 | 934.264 | 929.5709 | 945.9896 | 1030.2205 | 1049.917 | 1033.9959 | 979.7886 | 946.4545 | 904.6446 | 858.8142 | 20463.1132
19.01.2024 | 809.0041 | 766.1316 | 759.4463 | 747.1274 | 745.1168 | 744.7504 | 760.2063 | 757.73 | 808.796 | 902.3165 | 943.0024 | 958.2876 | 969.7135 | 935.9491 | 926.4713 | 920.7527 | 950.1237 | 1016.7614 | 1031.6154 | 1011.7282 | 992.9092 | 949.8103 | 909.6443 | 832.8142 | 21150.2085
20.01.2024 | 779.7468 | 742.5859 | 724.5781 | 714.768 | 706.5621 | 714.1985 | 726.3439 | 720.355 | 755.3017 | 848.11 | 895.9666 | 948.8646 | 955.3051 | 934.6828 | 898.8107 | 897.6646 | 909.038 | 967.7666 | 989.7994 | 974.4772 | 946.6928 | 914.0045 | 878.1533 | 807.6158 | 20351.392
21.01.2024 | 756.8835 | 726.2285 | 704.8492 | 696.7239 | 689.7195 | 690.5073 | 694.5593 | 652.3258 | 666.7502 | 763.7883 | 821.4325 | 872.6866 | 889.3497 | 876.395 | 863.7959 | 857.2163 | 858.3012 | 937.9547 | 943.2684 | 925.0719 | 884.0934 | 850.9719 | 806.4771 | 752.9815 | 19182.3316
22.01.2024 | 702.674 | 653.1682 | 635.2339 | 632.5145 | 633.7066 | 634.884 | 653.7548 | 673.4539 | 702.1463 | 784.7446 | 875.7909 | 920.2141 | 913.3542 | 914.1386 | 913.0779 | 926.8443 | 927.127 | 994.3696 | 1018.5014 | 1017.637 | 980.6852 | 938.6494 | 889.243 | 835.0299 | 19770.9433
23.01.2024 | 793.9489 | 758.8228 | 738.5679 | 729.5751 | 730.8335 | 734.3027 | 748.5829 | 768.6051 | 803.1921 | 872.0075 | 894.3785 | 903.7039 | 869.0218 | 851.0979 | 833.2712 | 848.033 | 894.7482 | 953.482 | 982.0539 | 963.5978 | 929.2398 | 920.1103 | 877.6036 | 816.8316 | 20215.6121
24.01.2024 | 761.1185 | 726.3589 | 709.4447 | 699.9341 | 693.0754 | 696.7011 | 721.6729 | 728.1514 | 768.4598 | 841.8985 | 883.3258 | 903.8106 | 917.3214 | 909.1993 | 888.6044 | 892.5396 | 923.701 | 966.6397 | 981.5295 | 964.047 | 933.2711 | 878.0747 | 845.8352 | 795.1373 | 20029.852
25.01.2024 | 746.1091 | 719.5723 | 702.9717 | 695.0551 | 698.0069 | 697.7205 | 716.7963 | 707.9715 | 742.8972 | 831.0598 | 882.0485 | 918.2176 | 902.2084 | 878.3222 | 882.992 | 886.3759 | 901.6965 | 993.0578 | 1019.5656 | 978.9863 | 946.6825 | 917.94 | 889.0327 | 836.7829 | 20092.0695
26.01.2024 | 756.2508 | 717.1957 | 704.0723 | 693.7992 | 692.9887 | 700.5881 | 710.6132 | 720.669 | 738.0225 | 847.0254 | 860.9516 | 871.6385 | 876.5598 | 850.3542 | 869.237 | 870.1811 | 896.4413 | 961.3302 | 974.5991 | 952.6866 | 895.4958 | 876.5157 | 832.1748 | 791.548 | 19660.9386
27.01.2024 | 760.6756 | 726.8593 | 700.1398 | 689.3537 | 686.1772 | 692.1761 | 705.514 | 699.376 | 727.5108 | 852.3393 | 920.2811 | 948.4032 | 935.3432 | 939.0519 | 897.5372 | 921.4208 | 937.8206 | 987.887 | 998.702 | 968.741 | 923.2096 | 900.8789 | 855.7707 | 789.9756 | 20165.145
28.01.2024 | 728.8409 | 693.5518 | 675.5327 | 662.8117 | 660.3186 | 664.5791 | 672.1464 | 674.7607 | 710.3719 | 833.647 | 884.6465 | 922.8317 | 923.529 | 900.6468 | 882.4017 | 895.4197 | 887.3946 | 962.3742 | 975.9628 | 940.8329 | 895.6794 | 862.8304 | 816.5477 | 761.5343 | 19489.1923
29.01.2024 | 712.9642 | 682.3739 | 666.2536 | 656.4037 | 653.5849 | 657.4233 | 676.7264 | 691.3353 | 739.2167 | 837.5841 | 873.3211 | 897.8521 | 914.018 | 901.4077 | 903.892 | 919.6039 | 936.1315 | 987.7651 | 990.9518 | 979.6847 | 919.5472 | 884.2376 | 841.3877 | 772.4958 | 19696.1622
30.01.2024 | 721.8054 | 690.2273 | 673.8639 | 666.2492 | 663.5626 | 676.0833 | 690.0448 | 694.235 | 755.9476 | 847.8373 | 885.0697 | 891.3286 | 899.8128 | 879.9869 | 865.3345 | 852.903 | 882.3458 | 957.1883 | 1000.9864 | 974.5301 | 959.3454 | 919.4483 | 879.1572 | 806.5433 | 19733.8365
31.01.2024 | 742.2015 | 706.8403 | 691.8376 | 692.4351 | 685.2333 | 687.6655 | 708.0907 | 717.3033 | 779.3572 | 860.4197 | 885.3936 | 921.0217 | 942.076 | 929.5785 | 817.1633 | 874.4779 | 922.2271 | 984.5685 | 998.0963 | 984.1049 | 949.2369 | 910.5406 | 851.1893 | 792.8555 | 20033.9143
Итого | 20715.9847 | 19674.3912 | 19175.2479 | 18925.9453 | 18835.424 | 18947.3304 | 19352.4184 | 19552.5885 | 20579.1711 | 24042.5184 | 25379.8916 | 26062.6978 | 26053.5134 | 25597.8976 | 25399.7736 | 25668.3622 | 26363.394 | 28504.2353 | 28772.7136 | 28059.0537 | 26934.179 | 25829.2026 | 24538.7396 | 22941.9571 | 565906.6309
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /