## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:26 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:26
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 146949136.4463 |  | 147887986.4247 |  | 938849.9784 |  | 938849.9784 |  | 333532.2741
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
04.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
05.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
06.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
07.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
08.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
09.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
10.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
11.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
12.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
13.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 927.1877 | 997.1002 | 1086.88 | 1199.582 | 1274.9775 | 1317.6634 | 1321.7956 | 1333.6263 | 1302.8738 | 1328.6737 | 1364.5849 | 1448.1211 | 1520.4492 | 1530.7156 | 1486.2634 | 1438.5383 | 1379.3979 | 1259.8636 | 1169.218 | 24687.5122
14.01.2024 | 1074.6677 | 1007.7823 | 964.7916 | 938.0421 | 940.5219 | 948.3103 | 977.4032 | 1013.9031 | 1144.0218 | 1270.2525 | 1353.2752 | 1368.0901 | 1372.1611 | 1379.012 | 1342.786 | 1380.0487 | 1457.2098 | 1547.5034 | 1561.1916 | 1501.7632 | 1499.1943 | 1422.7662 | 1285.2806 | 1168.2056 | 29918.1841
15.01.2024 | 1057.9892 | 1006.94 | 982.5872 | 964.9785 | 975.9004 | 1024.0033 | 1188.0146 | 1247.0075 | 1378.7754 | 1478.8439 | 1461.2412 | 1467.8693 | 1465.18 | 1442.5863 | 1414.9786 | 1409.9737 | 1485.8694 | 1588.3081 | 1580.5411 | 1605.3287 | 1551.8054 | 1441.0741 | 1302.1546 | 1183.8428 | 31705.7934
16.01.2024 | 1111.5369 | 1050.3097 | 1010.1889 | 1003.9021 | 1012.11 | 1058.8532 | 1225.997 | 1301.9409 | 1442.9185 | 1505.7253 | 1510.7884 | 1480.5633 | 1470.7439 | 1446.4177 | 1416.4604 | 1426.0586 | 1510.853 | 1617.8942 | 1606.6165 | 1596.8897 | 1529.8588 | 1416.4346 | 1281.8615 | 1163.4589 | 32198.382
17.01.2024 | 1064.3185 | 1010.5466 | 988.1103 | 971.5598 | 1018.7165 | 1034.0061 | 1173.3632 | 1264.5298 | 1351.017 | 1401.0115 | 1378.5292 | 1380.7029 | 1371.2127 | 1358.1215 | 1379.9047 | 1417.1152 | 1465.129 | 1533.0331 | 1523.8578 | 1511.6205 | 1477.5951 | 1398.9554 | 1280.5504 | 1158.7012 | 30912.2081
18.01.2024 | 1045.1688 | 993.0801 | 974.1435 | 966.0606 | 967.8572 | 1040.4848 | 1176.9592 | 1245.4888 | 1383.373 | 1424.3304 | 1473.9171 | 1464.4541 | 1450.0387 | 1371.3342 | 1388.7405 | 1401.2792 | 1483.2907 | 1580.1467 | 1578.1056 | 1539.1928 | 1485.9314 | 1408.9222 | 1276.3301 | 1167.2899 | 31285.9195
19.01.2024 | 1068.6801 | 1019.8258 | 985.6286 | 979.7402 | 986.6569 | 1067.4828 | 1192.8172 | 1263.1579 | 1400.2945 | 1463.862 | 1450.709 | 1467.6142 | 1483.8539 | 1476.0359 | 1434.5154 | 1456.0027 | 1460.5608 | 1540.6555 | 1554.8388 | 1495.5195 | 1476.71 | 1384.8895 | 1253.8974 | 1154.2417 | 31518.1906
20.01.2024 | 1068.0119 | 1017.58 | 979.6086 | 948.0237 | 964.4718 | 976.7614 | 1035.5489 | 1101.716 | 1239.1129 | 1340.7221 | 1367.1109 | 1368.3397 | 1380.874 | 1361.1076 | 1338.048 | 1369.0972 | 1402.2468 | 1463.3722 | 1457.5243 | 1429.5598 | 1399.4071 | 1323.735 | 1199.8599 | 1083.211 | 29615.051
21.01.2024 | 999.9549 | 943.8714 | 917.5804 | 907.3721 | 896.2525 | 895.6801 | 958.9605 | 1005.0274 | 1127.2659 | 1242.7037 | 1334.5237 | 1379.4146 | 1426.0693 | 1383.4415 | 1404.5995 | 1417.8437 | 1481.796 | 1531.9923 | 1534.9824 | 1493.8267 | 1464.7095 | 1368.1343 | 1237.1235 | 1112.5707 | 29465.6966
22.01.2024 | 1009.3706 | 962.0151 | 944.872 | 932.6631 | 951.146 | 998.7572 | 1154.5996 | 1217.4984 | 1334.841 | 1426.4089 | 1438.6624 | 1434.2639 | 1424.3936 | 944.9181 | 892.8285 | 1268.5054 | 1468.2062 | 1556.3941 | 1556.1375 | 1525.8937 | 1479.7863 | 1407.8752 | 1281.2529 | 1168.1771 | 29779.4669
23.01.2024 | 1056.3783 | 1015.2618 | 994.267 | 996.2505 | 1018.7759 | 1061.2628 | 1207.7278 | 1263.7635 | 1414.8213 | 1457.4429 | 1485.3953 | 1489.8531 | 1461.2502 | 1414.3755 | 1396.8487 | 1376.767 | 1465.4722 | 1617.7477 | 1622.3209 | 1578.8032 | 1561.4568 | 1443.5382 | 1297.6322 | 1180.2857 | 31877.6986
24.01.2024 | 1080.6789 | 1024.9671 | 1002.0136 | 996.019 | 1010.7052 | 1064.9975 | 1199.8435 | 1258.3638 | 1419.6571 | 1498.8825 | 1495.7535 | 1503.1886 | 1490.2052 | 1451.0276 | 1439.4846 | 1415.4845 | 1455.7648 | 1620.8321 | 1623.6693 | 1603.1011 | 1554.2141 | 1455.6013 | 1309.3409 | 1198.7465 | 32172.5421
25.01.2024 | 1107.3281 | 1053.9065 | 1030.857 | 1010.2347 | 1020.3462 | 1085.4217 | 1235.6851 | 1301.2074 | 1417.6258 | 1520.1601 | 1519.2134 | 1535.7901 | 1509.112 | 1529.8328 | 1496.5477 | 1536.8125 | 1574.0106 | 1661.3711 | 1659.5102 | 1616.4373 | 1584.8835 | 1483.0704 | 1346.2351 | 1212.5595 | 33048.1585
26.01.2024 | 1093.6891 | 1055.2582 | 1022.2061 | 1020.4119 | 1051.4372 | 1092.8501 | 1235.9664 | 1286.7079 | 1432.7159 | 1527.3136 | 1521.5949 | 1473.3963 | 1439.7261 | 1430.6026 | 1419.9802 | 1450.3629 | 1465.9427 | 1587.7788 | 1613.0345 | 1607.7414 | 1548.394 | 1461.4135 | 1314.4295 | 1198.5794 | 32351.5331
27.01.2024 | 1088.21 | 1023.7788 | 1000.4734 | 993.3379 | 993.8654 | 1005.8913 | 1057.0977 | 1143.4394 | 1319.5871 | 1407.1208 | 1472.8774 | 1483.4164 | 1486.9769 | 1440.564 | 1428.2354 | 1443.9492 | 1506.5559 | 1589.1869 | 1560.4941 | 1532.6287 | 1510.3218 | 1400.3506 | 1295.9335 | 1197.8196 | 31382.1121
28.01.2024 | 1205.3444 | 1126.8896 | 1089.4927 | 1094.2944 | 1096.2452 | 1094.8492 | 1156.7724 | 1201.4496 | 1349.4676 | 1489.7597 | 1565.8767 | 1589.2117 | 1576.0804 | 1562.4968 | 1561.1599 | 1567.44 | 1655.2476 | 1792.0136 | 1796.2972 | 1795.1969 | 1738.9607 | 1618.566 | 1442.9746 | 1286.3536 | 34452.4405
29.01.2024 | 1171.8184 | 1096.0781 | 1068.4627 | 1054.3466 | 1084.2447 | 1131.7842 | 1288.852 | 1373.9496 | 1559.5451 | 1676.3742 | 1689.7653 | 1688.9828 | 1668.566 | 1634.4029 | 1644.2804 | 1612.9178 | 1683.5366 | 1836.3959 | 1838.0592 | 1813.4974 | 1749.5471 | 1659.1693 | 1490.9263 | 1362.4101 | 35877.9127
30.01.2024 | 1225.5214 | 1159.6582 | 1131.7353 | 1124.2682 | 1154.2283 | 1228.5122 | 1375.1814 | 1429.5492 | 1605.9484 | 1724.3947 | 1747.5404 | 1697.3385 | 1705.9196 | 1615.4116 | 1597.0707 | 1706.2718 | 1733.149 | 1852.8385 | 1886.2554 | 1817.8645 | 1761.8259 | 1647.541 | 1478.0278 | 1377.8995 | 36783.9516
31.01.2024 | 1260.4948 | 1178.9924 | 1126.9876 | 1125.2794 | 1140.7022 | 1220.8106 | 1379.4081 | 1433.7707 | 1596.0644 | 1690.238 | 1702.7183 | 1661.2882 | 1651.3126 | 1624.2475 | 1566.0956 | 1604.4794 | 1684.5583 | 1835.795 | 1828.5748 | 1801.0188 | 1750.7107 | 1620.1003 | 1459.2991 | 1342.0041 | 36284.9508
Итого | 19789.1621 | 18746.7417 | 18214.0067 | 18026.7847 | 18284.1835 | 19957.9066 | 22217.298 | 23439.3508 | 26116.6347 | 27820.5244 | 28287.1557 | 28255.5734 | 28167.3026 | 27168.8098 | 26891.2386 | 27624.9943 | 28887.5204 | 30873.7083 | 30912.7266 | 30352.1472 | 29563.8509 | 27741.535 | 25092.9734 | 22885.5749 | 605317.7042
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /