## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:26 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:26
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 24996204.5879 |  | 25290942.3756 |  | 294737.7877 |  | 294737.7877 |  | 139229.1808
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
04.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
05.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
06.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
07.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
08.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
09.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
10.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
11.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
12.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
13.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
14.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
15.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
16.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 292.3122 | 331.2286 | 373.3598 | 434.3593 | 503.1023 | 539.8293 | 541.4864 | 546.6798 | 540.4804 | 510.3988 | 500.2211 | 490.1309 | 521.1923 | 529.4728 | 496.9334 | 438.6809 | 409.5106 | 371.3882 | 341.9223 | 8712.6895
17.01.2024 | 311.3847 | 289.2304 | 279.3274 | 273.3003 | 282.1322 | 288.8556 | 315.3366 | 344.205 | 408.0607 | 462.3676 | 530.4245 | 517.5328 | 514.666 | 488.8752 | 485.0154 | 480.1285 | 472.835 | 506.5488 | 513.6462 | 470.5759 | 421.1773 | 384.8072 | 355.845 | 326.7622 | 9723.0406
18.01.2024 | 291.8234 | 277.7822 | 262.95 | 261.0636 | 257.9615 | 277.1089 | 305.349 | 348.4797 | 385.4244 | 474.2289 | 518.2837 | 507.9428 | 499.0334 | 491.5068 | 485.4651 | 468.9189 | 478.4741 | 507.1542 | 503.4272 | 450.8838 | 417.4433 | 402.4466 | 359.6623 | 326.2636 | 9559.0776
19.01.2024 | 307.9544 | 294.5434 | 274.9307 | 273.4333 | 271.4045 | 273.1861 | 296.28 | 351.3819 | 392.3801 | 454.802 | 529.0538 | 541.2115 | 510.0339 | 518.9655 | 545.1372 | 501.7494 | 485.9405 | 501.7683 | 513.6085 | 445.7155 | 421.2502 | 386.0655 | 349.8126 | 317.4869 | 9758.0957
20.01.2024 | 294.2473 | 286.4638 | 268.0546 | 267.6274 | 268.5991 | 277.9777 | 289.7117 | 306.132 | 330.5673 | 407.1199 | 469.284 | 474.2496 | 473.3876 | 470.2401 | 479.9458 | 480.0734 | 469.4353 | 498.6458 | 497.3016 | 453.3488 | 408.006 | 376.7818 | 356.2196 | 316.2421 | 9219.6623
21.01.2024 | 289.4923 | 269.273 | 256.7449 | 253.2468 | 256.4275 | 263.2778 | 279.4064 | 293.3782 | 331.6524 | 396.4695 | 468.758 | 498.5269 | 500.3341 | 510.8819 | 488.322 | 468.1176 | 479.9055 | 502.6474 | 499.7505 | 442.5859 | 413.2691 | 387.0865 | 353.2351 | 322.1879 | 9224.9773
22.01.2024 | 288.1004 | 276.2547 | 263.6037 | 262.2168 | 263.2985 | 269.6776 | 294.3129 | 323.8808 | 361.6879 | 418.868 | 500.9793 | 504.7836 | 491.0579 | 471.5912 | 479.7402 | 457.9711 | 459.7605 | 483.8918 | 486.5788 | 441.5989 | 406.3658 | 382.133 | 342.9406 | 319.3318 | 9250.6257
23.01.2024 | 288.0562 | 279.5048 | 269.449 | 258.9051 | 268.0223 | 274.5119 | 304.9081 | 333.2204 | 373.7741 | 441.5501 | 498.3547 | 501.479 | 519.8113 | 496.9478 | 484.2508 | 460.4834 | 466.1998 | 500.0763 | 503.9683 | 477.8437 | 439.9137 | 398.5094 | 367.3551 | 338.6826 | 9545.7778
24.01.2024 | 299.9315 | 282.4209 | 281.2477 | 279.3578 | 285.522 | 295.172 | 325.2797 | 357.4317 | 413.2346 | 486.5277 | 488.217 | 497.3231 | 496.743 | 455.5757 | 458.8325 | 487.9271 | 492.0989 | 525.7827 | 535.8406 | 511.9323 | 472.9652 | 426.9891 | 396.9159 | 358.7449 | 9912.0133
25.01.2024 | 328.9027 | 306.1446 | 296.178 | 288.4675 | 295.4552 | 308.6039 | 332.2502 | 369.8157 | 440.9033 | 512.8309 | 569.2096 | 574.6069 | 598.7869 | 562.7469 | 532.2639 | 510.0409 | 491.1761 | 526.0165 | 545.5403 | 518.5996 | 456.3275 | 421.2725 | 405.8193 | 355.7484 | 10547.7074
26.01.2024 | 321.2301 | 307.5169 | 296.4666 | 294.4334 | 297.5734 | 308.2802 | 336.0247 | 369.2865 | 424.6031 | 401.9318 | 450.151 | 534.3573 | 535.9135 | 539.0365 | 551.2911 | 525.1009 | 496.7563 | 532.0221 | 531.8973 | 465.4318 | 443.5958 | 414.4084 | 382.8066 | 344.3363 | 10104.4515
27.01.2024 | 315.7773 | 294.3072 | 285.7243 | 284.5388 | 285.8074 | 294.7283 | 317.4116 | 359.0117 | 419.011 | 491.7797 | 534.0404 | 544.9477 | 544.1468 | 520.9052 | 522.6512 | 521.1837 | 501.928 | 530.7739 | 533.2425 | 479.5376 | 430.0513 | 410.1238 | 390.5526 | 353.3377 | 10165.5196
28.01.2024 | 321.9396 | 305.1516 | 296.853 | 291.9886 | 292.562 | 303.1544 | 314.2046 | 323.1617 | 370.6777 | 443.4948 | 516.5338 | 524.8348 | 508.6289 | 494.6684 | 486.1862 | 478.2566 | 485.9671 | 527.2401 | 537.7372 | 482.5243 | 429.3372 | 416.698 | 377.9601 | 338.964 | 9868.7246
29.01.2024 | 315.4108 | 294.5308 | 289.6654 | 280.1433 | 276.765 | 284.0919 | 316.5163 | 357.3236 | 394.6168 | 473.8039 | 518.0987 | 502.859 | 495.3361 | 517.5503 | 516.2217 | 485.1372 | 476.6172 | 498.7909 | 527.5574 | 495.2838 | 444.6553 | 414.3671 | 384.1123 | 341.2453 | 9900.7002
30.01.2024 | 315.5129 | 307.1124 | 290.9204 | 286.777 | 284.8322 | 290.4226 | 325.4429 | 374.4524 | 408.5748 | 479.6727 | 538.8004 | 519.8689 | 530.1729 | 503.1238 | 502.9437 | 475.2569 | 479.4556 | 503.3624 | 528.0271 | 502.02 | 448.7011 | 420.9448 | 389.247 | 350.1141 | 10055.7591
31.01.2024 | 322.0126 | 299.5575 | 294.4613 | 289.3098 | 292.537 | 307.0592 | 338.8739 | 383.9804 | 445.3775 | 488.5604 | 550.7464 | 519.4757 | 528.4587 | 522.9944 | 482.8536 | 463.8793 | 449.6858 | 488.4155 | 498.8988 | 483.4746 | 419.7047 | 391.1346 | 366.29 | 332.0427 | 9959.7846
Итого | 4611.7762 | 4369.794 | 4206.5769 | 4144.8095 | 4178.8997 | 4608.4204 | 5022.5372 | 5568.5014 | 6334.9052 | 7337.1103 | 8220.7645 | 8305.4861 | 8293.1908 | 8106.0901 | 8011.519 | 7764.4461 | 7676.3668 | 8154.3292 | 8286.495 | 7618.2901 | 6911.4443 | 6443.2791 | 5950.1625 | 5383.4128 | 155508.607
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /