## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:26 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:26
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | 63398035.4945 |  | 63920246.3511 |  | 522210.8566 |  | 522210.8566 |  | 45688.9929
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
04.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 670.4062 | 730.4315 | 711.6147 | 711.582 | 697.4844 | 681.9776 | 694.9782 | 719.0209 | 765.8945 | 740.237 | 709.4366 | 722.1433 | 670.7665 | 614.7543 | 566.274 | 10407.0017
05.01.2024 | 518.4904 | 475.415 | 464.6108 | 449.231 | 442.2193 | 460.9948 | 471.7251 | 537.5578 | 575.6805 | 693.9168 | 744.5143 | 715.7533 | 702.1907 | 691.144 | 683.4781 | 677.5462 | 700.3056 | 752.1159 | 754.0299 | 748.1352 | 741.7446 | 683.9579 | 640.4998 | 570.2171 | 14895.4743
06.01.2024 | 514.5436 | 469.5473 | 447.158 | 462.5852 | 448.8196 | 463.8681 | 496.605 | 548.8959 | 602.803 | 666.1144 | 724.4163 | 741.1113 | 706.8841 | 675.8388 | 678.4982 | 670.4355 | 687.7437 | 760.1043 | 730.3154 | 698.4321 | 726.1783 | 679.6 | 647.5588 | 559.4822 | 14807.5392
07.01.2024 | 526.1579 | 487.4519 | 472.8073 | 451.7945 | 472.1596 | 463.4728 | 485.3576 | 506.7381 | 544.8863 | 615.4794 | 658.941 | 636.7212 | 620.5374 | 610.7881 | 607.7682 | 610.9352 | 633.1178 | 691.5184 | 699.0307 | 691.7756 | 668.7844 | 649.7287 | 607.143 | 546.5245 | 13959.6197
08.01.2024 | 504.0563 | 461.3486 | 431.1418 | 431.34 | 423.1663 | 423.9161 | 441.7829 | 509.8723 | 588.5899 | 656.2773 | 724.9122 | 753.7505 | 774.3735 | 766.4214 | 760.8582 | 770.2619 | 785.5528 | 842.7419 | 812.2542 | 810.9211 | 780.744 | 726.4556 | 660.0338 | 572.0834 | 15412.8559
09.01.2024 | 517.9742 | 475.0911 | 473.8095 | 458.5874 | 477.0137 | 509.0978 | 569.4443 | 643.8788 | 717.5631 | 790.8408 | 793.1508 | 771.892 | 745.4452 | 724.5478 | 771.5301 | 773.3051 | 805.4495 | 846.7891 | 826.6668 | 829.5939 | 803.9146 | 747.2755 | 682.2192 | 587.2804 | 16342.3608
10.01.2024 | 542.2423 | 495.3377 | 480.5034 | 487.4989 | 494.8901 | 522.16 | 593.8901 | 672.5378 | 721.6608 | 779.6242 | 799.084 | 785.885 | 753.6363 | 754.7728 | 744.0625 | 727.9696 | 772.3015 | 828.2739 | 837.3983 | 810.8666 | 836.3977 | 761.8462 | 690.8985 | 609.6673 | 16503.4056
11.01.2024 | 554.0017 | 506.2744 | 507.7575 | 486.7983 | 506.4555 | 544.1245 | 600.8938 | 691.2803 | 740.1495 | 812.6478 | 818.598 | 778.6296 | 760.3956 | 726.2582 | 736.7552 | 742.2673 | 771.6696 | 838.6621 | 828.4444 | 782.5923 | 758.7495 | 744.8239 | 668.523 | 602.0819 | 16508.8336
12.01.2024 | 558.6027 | 517.6974 | 508.2572 | 508.089 | 524.4107 | 553.7344 | 610.1738 | 664.4222 | 737.5576 | 797.8466 | 863.1453 | 830.6564 | 798.8919 | 761.7188 | 783.6616 | 815.8743 | 831.5843 | 844.8487 | 829.1757 | 796.3848 | 799.389 | 775.8446 | 692.6098 | 608.0895 | 17012.666
13.01.2024 | 555.2431 | 520.5128 | 492.4627 | 491.3329 | 508.321 | 509.6624 | 555.1016 | 640.5851 | 720.6553 | 781.8005 | 835.4035 | 800.7535 | 775.6238 | 773.2902 | 781.0264 | 791.3525 | 814.8728 | 889.8352 | 865.3774 | 865.9516 | 832.1566 | 804.5728 | 717.2283 | 675.3546 | 16998.4767
14.01.2024 | 622.6871 | 563.1075 | 528.7389 | 529.7711 | 531.5083 | 516.4479 | 563.2147 | 581.2498 | 626.2814 | 738.3232 | 773.6331 | 752.7296 | 724.7581 | 748.5706 | 714.1248 | 728.9237 | 782.9 | 852.1353 | 877.5482 | 863.8941 | 883.5952 | 827.9099 | 747.2707 | 659.5376 | 16738.8608
15.01.2024 | 614.7833 | 565.0129 | 554.8957 | 543.7538 | 560.8342 | 576.5251 | 664.4573 | 735.6806 | 796.2973 | 892.4605 | 914.8411 | 873.5476 | 849.9013 | 839.5266 | 825.8211 | 822.2749 | 836.338 | 912.5167 | 913.9235 | 896.0158 | 865.4278 | 867.2356 | 773.8996 | 679.4596 | 18375.4297
16.01.2024 | 631.1025 | 596.1571 | 575.9406 | 564.3217 | 585.0546 | 600.9039 | 696.7318 | 783.4739 | 839.5452 | 916.08 | 928.0636 | 909.9085 | 888.3481 | 836.3989 | 845.3383 | 817.96 | 856.2516 | 914.3368 | 931.7133 | 896.0804 | 860.2348 | 873.994 | 769.5848 | 666.5689 | 18784.0931
17.01.2024 | 609.2488 | 560.1568 | 539.7738 | 541.7187 | 563.0157 | 595.8909 | 657.5824 | 725.0565 | 785.3773 | 831.9508 | 888.1918 | 872.1006 | 810.1699 | 819.6864 | 827.7407 | 818.7853 | 805.8444 | 881.4608 | 880.7751 | 910.6616 | 871.2177 | 827.3563 | 752.7812 | 661.3939 | 18037.9374
18.01.2024 | 580.4707 | 533.3349 | 523.0095 | 521.3684 | 536.3396 | 572.0051 | 645.6179 | 749.045 | 770.7706 | 857.722 | 891.3687 | 850.8785 | 813.6212 | 795.6788 | 785.1172 | 778.6481 | 806.4714 | 890.6742 | 883.3402 | 893.551 | 824.9806 | 813.0217 | 732.674 | 656.6103 | 17706.3193
19.01.2024 | 593.7244 | 544.7819 | 545.9702 | 532.1815 | 547.6429 | 567.0356 | 629.5337 | 689.8651 | 782.7574 | 876.1053 | 867.5489 | 858.0925 | 838.591 | 805.5465 | 810.4726 | 796.3488 | 816.2002 | 870.6393 | 863.8167 | 836.2147 | 796.8298 | 802.6762 | 714.304 | 637.2954 | 17624.1746
20.01.2024 | 578.0417 | 530.8938 | 508.1308 | 518.0075 | 515.9417 | 521.2811 | 587.7557 | 631.1525 | 713.3595 | 815.8308 | 840.2648 | 810.9592 | 795.7907 | 798.3598 | 773.1658 | 786.1605 | 775.1572 | 818.4819 | 811.4568 | 814.9185 | 831.048 | 753.3886 | 665.7262 | 614.3226 | 16809.5958
21.01.2024 | 567.5455 | 529.2755 | 509.1952 | 510.5978 | 499.1568 | 499.4842 | 533.4787 | 547.1974 | 637.2814 | 707.6354 | 763.8596 | 765.6047 | 738.1101 | 732.1251 | 733.0999 | 746.502 | 756.5935 | 826.8716 | 820.4121 | 846.4313 | 820.2756 | 784.8635 | 724.1037 | 632.2098 | 16231.9102
22.01.2024 | 569.9738 | 511.0755 | 514.0091 | 494.6224 | 535.2894 | 541.8947 | 619.3439 | 669.9769 | 738.0722 | 810.3187 | 867.3937 | 842.4602 | 814.5111 | 803.8004 | 815.4876 | 813.4249 | 819.0833 | 899.551 | 893.6951 | 892.136 | 875.8805 | 816.7934 | 734.3697 | 662.1013 | 17555.2647
23.01.2024 | 584.9646 | 554.6965 | 551.5808 | 531.9821 | 560.5639 | 580.908 | 655.6556 | 708.5291 | 761.189 | 776.9104 | 876.1847 | 869.0045 | 854.1302 | 822.2963 | 833.0448 | 825.5295 | 827.8638 | 900.1495 | 926.0379 | 889.4449 | 846.9948 | 869.7168 | 764.2752 | 669.1324 | 18040.7854
24.01.2024 | 610.8058 | 564.2077 | 546.2112 | 558.7276 | 576.2902 | 607.0832 | 681.9801 | 699.8466 | 815.8246 | 854.0991 | 828.077 | 921.4245 | 893.5925 | 860.95 | 855.9262 | 864.1186 | 880.6053 | 918.9106 | 928.1625 | 898.4047 | 920.483 | 902.098 | 795.6867 | 700.6061 | 18684.1218
25.01.2024 | 638.157 | 580.5293 | 570.7363 | 588.6912 | 589.83 | 616.5102 | 705.3841 | 738.8581 | 825.4921 | 912.3396 | 956.7992 | 960.5872 | 888.2299 | 903.0115 | 907.3412 | 872.1678 | 905.6901 | 930.6327 | 907.6766 | 942.3472 | 892.6365 | 871.9892 | 796.3203 | 711.5915 | 19213.5489
26.01.2024 | 639.0316 | 594.8972 | 593.845 | 581.2889 | 608.7154 | 623.1166 | 697.6252 | 745.5474 | 812.4981 | 907.4186 | 930.6295 | 926.6012 | 864.361 | 842.6687 | 875.5781 | 883.5154 | 864.9631 | 932.7733 | 945.9335 | 962.7856 | 920.9029 | 894.1841 | 812.2762 | 709.6975 | 19170.854
27.01.2024 | 652.7884 | 600.1652 | 593.3336 | 572.9922 | 576.8313 | 587.0279 | 619.5246 | 696.4209 | 761.219 | 884.1107 | 904.9759 | 912.4962 | 880.3987 | 870.2796 | 868.8576 | 843.222 | 845.6281 | 906.663 | 900.6009 | 856.7878 | 822.4451 | 830.6196 | 753.0447 | 700.8393 | 18441.2725
28.01.2024 | 618.8427 | 585.166 | 554.1496 | 550.3204 | 564.0381 | 556.9553 | 584.0942 | 622.0804 | 683.7347 | 766.5365 | 835.6132 | 832.152 | 784.1281 | 776.7151 | 787.0426 | 771.1035 | 799.0353 | 862.1956 | 878.6433 | 860.3051 | 826.1549 | 814.9242 | 732.9445 | 653.7269 | 17300.602
29.01.2024 | 593.058 | 542.1558 | 536.8204 | 526.3101 | 538.7643 | 569.548 | 660.8132 | 708.0286 | 769.5588 | 887.1907 | 938.0131 | 874.8693 | 871.3471 | 867.0396 | 843.1122 | 853.9238 | 832.9706 | 890.2636 | 895.0212 | 925.1116 | 864.6165 | 827.1788 | 768.5734 | 676.8177 | 18261.1063
30.01.2024 | 599.2136 | 553.6621 | 543.9268 | 535.0369 | 551.7552 | 569.6777 | 643.189 | 706.3838 | 791.481 | 891.6755 | 909.626 | 903.44 | 848.9071 | 871.5897 | 862.8532 | 831.0541 | 868.1395 | 914.0461 | 929.0699 | 935.0715 | 873.2313 | 822.2292 | 746.6291 | 670.1865 | 18372.0749
31.01.2024 | 624.4921 | 582.4219 | 580.2022 | 553.0633 | 591.5913 | 617.509 | 684.8448 | 750.6045 | 800.8769 | 907.8595 | 920.3292 | 874.5434 | 840.9241 | 833.463 | 811.1826 | 819.1244 | 858.4184 | 894.0306 | 883.1355 | 852.3534 | 827.0205 | 804.6613 | 759.6198 | 653.4072 | 18325.6788
Итого | 15720.2436 | 14500.3739 | 14148.9778 | 13982.0127 | 14330.6188 | 14770.8356 | 16355.8011 | 17904.7654 | 19661.1624 | 22499.5214 | 23528.0101 | 23138.1671 | 22349.3806 | 22009.971 | 22004.9225 | 21947.7129 | 22459.7721 | 24077.1166 | 23993.8923 | 23716.6049 | 23094.1771 | 22249.7119 | 20165.5522 | 17912.5596 | 476521.8637
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /