## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 100074902.7208 |  | 100905428.9228 |  | 830526.2021 |  | 830526.2021 |  | 164911.0789
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
04.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
05.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
06.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
07.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1124.6019 | 1044.9107 | 963.9305 | 3133.4431
08.01.2024 | 890.1166 | 842.9951 | 810.2004 | 795.1718 | 802.4611 | 842.1424 | 839.7365 | 914.0394 | 981.6652 | 1100.4381 | 1132.9501 | 1175.7377 | 1216.0124 | 1189.0305 | 1169.5332 | 1203.0852 | 1265.9828 | 1339.476 | 1320.1055 | 1318.0493 | 1261.8791 | 1182.2461 | 1081.2436 | 965.1711 | 25639.4692
09.01.2024 | 877.6023 | 845.2425 | 808.1136 | 807.8515 | 821.9405 | 889.0824 | 960.374 | 1036.2493 | 1097.9145 | 1151.7229 | 1118.9511 | 1121.4028 | 1118.7245 | 1111.5657 | 1157.7123 | 1185.7892 | 1300.7296 | 1375.3613 | 1365.6269 | 1355.2758 | 1316.9268 | 1211.692 | 1094.4593 | 1025.2274 | 26155.5383
10.01.2024 | 929.1125 | 888.1374 | 859.9187 | 865.7703 | 872.8422 | 915.2767 | 1012.0205 | 1092.3198 | 1099.0847 | 1158.5681 | 1126.95 | 1132.0733 | 1158.5186 | 1101.7397 | 1094.3649 | 1127.9061 | 1251.8511 | 1353.7765 | 1360.0212 | 1360.5593 | 1306.2755 | 1224.3097 | 1118.1728 | 1030.5272 | 26440.0968
11.01.2024 | 951.1623 | 912.4868 | 889.1828 | 890.0714 | 896.586 | 957.7484 | 1044.3906 | 1087.5346 | 1125.7352 | 1168.7179 | 1114.4145 | 1105.9806 | 1125.0933 | 1116.0719 | 1106.8326 | 1120.2137 | 1203.9633 | 1348.5627 | 1345.0189 | 1315.0783 | 1300.4432 | 1216.5962 | 1110.1996 | 1040.209 | 26492.2939
12.01.2024 | 933.1273 | 898.7894 | 875.1847 | 881.5325 | 882.5358 | 931.2139 | 1029.1826 | 1063.778 | 1102.5996 | 1175.6135 | 1182.5217 | 1177.0984 | 1193.6463 | 1197.0777 | 1182.2617 | 1207.1447 | 1288.0591 | 1416.0985 | 1401.6462 | 1375.6277 | 1370.1919 | 1253.3013 | 1136.7102 | 1077.2705 | 27232.2132
13.01.2024 | 997.3354 | 966.0027 | 907.5842 | 896.4478 | 901.7446 | 942.4875 | 1012.2634 | 1137.3867 | 1190.6772 | 1264.6156 | 1302.6619 | 1250.3192 | 1196.5954 | 1216.4249 | 1235.1161 | 1258.0605 | 1330.8023 | 1453.8657 | 1436.2017 | 1394.4794 | 1396.2454 | 1317.5926 | 1221.4838 | 1154.983 | 28381.3772
14.01.2024 | 1048.6311 | 1010.3912 | 971.563 | 952.7482 | 941.1854 | 984.5029 | 1009.9968 | 1058.241 | 1153.8377 | 1231.2589 | 1233.0542 | 1215.9416 | 1241.1215 | 1232.3406 | 1222.227 | 1272.315 | 1334.5423 | 1456.4311 | 1461.1348 | 1449.3911 | 1399.8997 | 1324.3134 | 1208.1743 | 1110.3193 | 28523.5622
15.01.2024 | 1014.2281 | 974.2584 | 951.1331 | 961.1196 | 958.4138 | 992.0609 | 1112.0457 | 1173.6726 | 1231.3304 | 1275.837 | 1233.548 | 1272.4578 | 1223.1695 | 1147.4283 | 1149.1525 | 1221.2221 | 1299.1906 | 1451.2325 | 1506.4151 | 1462.2048 | 1417.6552 | 1354.1742 | 1218.2629 | 1094.0415 | 28694.2546
16.01.2024 | 1029.6792 | 982.972 | 988.4383 | 974.6782 | 968.8012 | 1005.9407 | 1129.469 | 1216.4296 | 1260.5734 | 1277.023 | 1245.2046 | 1251.4615 | 1183.7874 | 1173.3786 | 1197.7778 | 1232.4082 | 1284.641 | 1422.2881 | 1437.3064 | 1431.6045 | 1382.0381 | 1297.9106 | 1172.6447 | 1064.6659 | 28611.1221
17.01.2024 | 976.6568 | 938.9737 | 920.5412 | 919.103 | 932.9538 | 961.8807 | 1067.7823 | 1152.0479 | 1165.8503 | 1188.8456 | 1172.5029 | 1204.3413 | 1166.5891 | 1152.0723 | 1182.2458 | 1150.2637 | 1215.3743 | 1366.8216 | 1411.5548 | 1379.5296 | 1336.1825 | 1274.259 | 1145.0323 | 1033.7095 | 27415.1141
18.01.2024 | 946.7252 | 921.3751 | 906.2303 | 884.2595 | 880.9536 | 932.9055 | 1048.6466 | 1150.8403 | 1176.9347 | 1211.4565 | 1218.3359 | 1203.0823 | 1187.5806 | 1145.7068 | 1187.4796 | 1175.3083 | 1229.4972 | 1388.2703 | 1382.6869 | 1325.4271 | 1347.5152 | 1239.4311 | 1143.6747 | 1053.8069 | 27288.1304
19.01.2024 | 970.3338 | 912.1544 | 893.5471 | 883.0502 | 896.9835 | 948.326 | 1036.6575 | 1098.1909 | 1159.9132 | 1178.0323 | 1156.3356 | 1190.177 | 1172.9654 | 1162.3927 | 1156.9963 | 1206.5739 | 1196.7019 | 1327.8251 | 1362.414 | 1316.9699 | 1274.9832 | 1212.9626 | 1150.6487 | 1014.9008 | 26880.0361
20.01.2024 | 960.1158 | 919.6712 | 892.8485 | 884.6977 | 866.65 | 895.5032 | 931.3356 | 1046.5638 | 1165.5591 | 1200.9651 | 1211.4797 | 1236.7498 | 1181.3149 | 1156.8537 | 1184.4261 | 1165.979 | 1207.5678 | 1346.0058 | 1360.9192 | 1313.8729 | 1279.1042 | 1208.7609 | 1098.3854 | 1001.395 | 26716.7245
21.01.2024 | 929.4769 | 886.8872 | 844.2493 | 830.686 | 818.0266 | 828.156 | 889.9101 | 969.4141 | 1037.736 | 1118.8021 | 1177.9427 | 1191.2534 | 1220.8666 | 1222.8024 | 1232.887 | 1231.0244 | 1254.3568 | 1388.8658 | 1368.9854 | 1363.0387 | 1360.2871 | 1232.2025 | 1109.5766 | 1043.1662 | 26550.6002
22.01.2024 | 959.4545 | 878.1772 | 850.9897 | 842.6744 | 843.8729 | 928.8594 | 1032.2794 | 1091.7882 | 1135.5624 | 1187.831 | 1176.167 | 1205.9696 | 1206.4331 | 1160.8515 | 1154.3765 | 1182.3653 | 1251.0579 | 1370.3668 | 1387.4882 | 1395.9351 | 1360.6052 | 1261.5728 | 1175.769 | 1075.2844 | 27115.7316
23.01.2024 | 980.6713 | 927.1522 | 890.2981 | 887.1797 | 894.8699 | 938.5057 | 1068.6813 | 1134.5379 | 1209.2915 | 1215.8901 | 1201.2322 | 1228.9938 | 1197.2572 | 1195.7767 | 1209.8135 | 1232.2055 | 1273.0164 | 1417.9056 | 1471.576 | 1429.8084 | 1393.4095 | 1329.966 | 1249.2518 | 1100.1965 | 28077.4869
24.01.2024 | 1007.7542 | 950.8919 | 941.03 | 941.0658 | 941.5564 | 978.5634 | 1110.9737 | 1175.9668 | 1263.8968 | 1236.6722 | 1221.1924 | 1256.721 | 1233.9072 | 1203.4524 | 1224.3972 | 1220.8711 | 1263.7077 | 1424.5447 | 1504.5363 | 1478.5654 | 1443.1624 | 1376.1082 | 1242.7924 | 1119.1571 | 28761.4867
25.01.2024 | 1030.445 | 983.7997 | 969.8827 | 954.468 | 943.1549 | 990.1133 | 1126.2363 | 1206.0613 | 1227.5959 | 1237.681 | 1259.3854 | 1284.584 | 1301.6893 | 1259.5412 | 1258.5191 | 1300.2607 | 1365.895 | 1470.669 | 1494.5584 | 1491.9289 | 1423.925 | 1346.8748 | 1252.6991 | 1089.0373 | 29269.0054
26.01.2024 | 1018.8555 | 955.0256 | 940.7329 | 935.9391 | 935.1999 | 981.5956 | 1121.0881 | 1179.1855 | 1229.7775 | 1218.4664 | 1195.8724 | 1253.0974 | 1187.8735 | 1187.9795 | 1223.7204 | 1223.8037 | 1244.5378 | 1402.1213 | 1492.0991 | 1441.5896 | 1383.0746 | 1324.9765 | 1205.6745 | 1110.2111 | 28392.4976
27.01.2024 | 1021.5175 | 969.3639 | 952.3679 | 927.9691 | 914.7486 | 937.9436 | 1011.2795 | 1131.095 | 1196.5396 | 1240.7783 | 1288.8877 | 1285.862 | 1279.5746 | 1278.6759 | 1263.5694 | 1259.2874 | 1306.7408 | 1430.3737 | 1434.9107 | 1387.2237 | 1391.8601 | 1301.7776 | 1198.1764 | 1099.2713 | 28509.7942
28.01.2024 | 1010.7568 | 928.6091 | 902.9043 | 890.7418 | 889.391 | 901.0541 | 969.1633 | 1014.7901 | 1117.4992 | 1166.811 | 1220.4123 | 1252.2277 | 1230.0256 | 1232.5298 | 1193.1533 | 1207.1207 | 1267.8992 | 1379.6487 | 1397.4611 | 1401.9619 | 1338.5251 | 1265.4895 | 1152.9744 | 1049.9992 | 27381.1489
29.01.2024 | 959.7752 | 894.4965 | 873.4536 | 863.9275 | 882.8156 | 914.6501 | 1041.0179 | 1121.36 | 1182.9082 | 1231.2195 | 1239.8019 | 1267.6513 | 1208.3471 | 1223.8708 | 1246.1229 | 1247.8423 | 1266.3091 | 1415.6931 | 1467.6403 | 1420.2595 | 1359.5439 | 1323.0608 | 1177.7396 | 1056.896 | 27886.4026
30.01.2024 | 978.3989 | 934.7734 | 926.599 | 905.0248 | 907.2962 | 952.6007 | 1091.1978 | 1170.8462 | 1208.1032 | 1220.6039 | 1242.0032 | 1247.2365 | 1190.6736 | 1183.9537 | 1238.2274 | 1235.6248 | 1269.4634 | 1415.3643 | 1447.553 | 1421.9506 | 1377.8566 | 1299.3846 | 1161.9404 | 1073.4492 | 28100.1255
31.01.2024 | 992.3008 | 958.8795 | 911.1105 | 891.5697 | 902.1841 | 938.3015 | 1080.6486 | 1177.6277 | 1225.3847 | 1254.2108 | 1279.9682 | 1245.1636 | 1194.7229 | 1184.8779 | 1187.7108 | 1188.2592 | 1204.9858 | 1397.3886 | 1441.979 | 1415.744 | 1373.5933 | 1297.1116 | 1151.6143 | 1072.131 | 27967.468
Итого | 23414.2328 | 22281.5063 | 21678.1037 | 21467.7474 | 21497.1679 | 22489.4146 | 24776.3772 | 26599.9671 | 27945.9701 | 28912.0609 | 28951.7756 | 29255.5838 | 28816.4893 | 28436.3952 | 28658.6233 | 29054.9347 | 30376.8734 | 33558.9568 | 34059.8391 | 33446.0756 | 32595.1832 | 31800.6766 | 29022.2115 | 26518.957 | 665615.1231
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /