## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:25
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 132072174.7743 |  | 133243890.7993 |  | 1171716.025 |  | 1171716.025 |  | 306987.9605
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
04.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
05.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
06.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
07.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
08.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
09.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
10.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1137.2588 | 1327.3335 | 1487.6392 | 1683.9021 | 1793.7761 | 1865.4354 | 1902.989 | 1878.3022 | 1859.2207 | 1839.327 | 1828.0672 | 1887.7299 | 1941.0623 | 1912.2245 | 1832.7953 | 1744.9088 | 1631.7364 | 1453.3224 | 1292.7201 | 32299.7508
11.01.2024 | 1182.328 | 1111.643 | 1087.0371 | 1080.99 | 1098.4136 | 1178.1541 | 1338.7636 | 1507.7928 | 1694.3299 | 1883.6392 | 1927.389 | 1900.714 | 1864.5055 | 1891.5118 | 1845.0815 | 1775.8855 | 1865.3049 | 1925.0468 | 1875.4404 | 1824.1563 | 1741.4887 | 1627.8218 | 1430.6354 | 1228.774 | 37886.8472
12.01.2024 | 1142.5818 | 1095.518 | 1084.9671 | 1084.0339 | 1088.9129 | 1168.9026 | 1319.4692 | 1484.9372 | 1716.1922 | 1938.8308 | 1984.1222 | 1907.4019 | 1914.5185 | 1901.8781 | 1924.215 | 1920.2657 | 1944.9922 | 1963.9741 | 1927.5819 | 1834.9727 | 1702.2485 | 1579.7806 | 1407.6633 | 1275.7303 | 38313.6905
13.01.2024 | 1178.0456 | 1128.325 | 1101.7272 | 1086.8513 | 1077.746 | 1117.508 | 1219.4913 | 1345.8231 | 1548.9464 | 1746.4138 | 1863.405 | 1839.8564 | 1853.0033 | 1827.073 | 1805.2997 | 1857.6779 | 1956.6838 | 1972.9293 | 1911.722 | 1804.3267 | 1721.6658 | 1639.0848 | 1490.8952 | 1341.0005 | 37435.5013
14.01.2024 | 1242.5137 | 1168.0875 | 1133.3181 | 1110.4449 | 1094.0794 | 1102.9335 | 1149.8216 | 1229.1521 | 1430.946 | 1621.7657 | 1750.5202 | 1787.2002 | 1770.061 | 1719.0559 | 1735.6814 | 1786.6549 | 1898.9926 | 1984.6928 | 1968.9702 | 1915.4431 | 1828.8667 | 1685.3855 | 1509.4828 | 1355.6544 | 36979.7242
15.01.2024 | 1242.1867 | 1195.6663 | 1135.7098 | 1131.9767 | 1140.1623 | 1204.4473 | 1381.8495 | 1593.1978 | 1799.33 | 2025.7687 | 2106.4953 | 2132.4892 | 2122.1359 | 2083.2772 | 2006.3776 | 1935.1212 | 2008.3758 | 2067.5154 | 2004.9114 | 1949.349 | 1869.4427 | 1732.6242 | 1548.6268 | 1351.2507 | 40768.2875
16.01.2024 | 1234.0049 | 1186.8216 | 1157.6967 | 1141.3326 | 1156.281 | 1252.297 | 1439.9545 | 1610.774 | 1816.6722 | 1984.6106 | 2079.7706 | 2082.3455 | 2047.9523 | 2047.4639 | 1988.5714 | 1951.5184 | 2030.7477 | 2101.5563 | 2045.3554 | 1956.778 | 1840.4659 | 1704.0613 | 1480.4389 | 1326.0306 | 40663.5015
17.01.2024 | 1223.929 | 1183.958 | 1160.8129 | 1142.0028 | 1162.6464 | 1238.6851 | 1416.8998 | 1610.2355 | 1864.4258 | 2004.9919 | 2043.1041 | 2005.7113 | 1960.38 | 1956.1233 | 1944.6624 | 1894.7158 | 1915.1432 | 1976.6788 | 1948.6988 | 1889.6767 | 1800.6271 | 1684.6714 | 1481.3377 | 1341.5128 | 39851.6306
18.01.2024 | 1222.9592 | 1165.3008 | 1121.3347 | 1107.4388 | 1118.7646 | 1229.0072 | 1395.6549 | 1589.648 | 2098.5913 | 2311.3329 | 2355.4628 | 2294.6454 | 2133.5938 | 1956.4452 | 1997.3047 | 1970.5582 | 1990.6109 | 1999.7481 | 1955.0643 | 1894.0136 | 1798.8483 | 1698.8051 | 1507.1083 | 1336.2195 | 41248.4606
19.01.2024 | 1201.8248 | 1152.1074 | 1131.6554 | 1113.6179 | 1124.5893 | 1214.494 | 1348.3279 | 1556.0852 | 1786.558 | 1962.7667 | 2006.5705 | 2029.8308 | 1986.6486 | 1853.0189 | 1792.2874 | 1834.0044 | 1911.1869 | 1979.2192 | 1952.2507 | 1894.7553 | 1775.6467 | 1663.0254 | 1495.4898 | 1309.5593 | 39075.5205
20.01.2024 | 1206.1826 | 1153.8603 | 1109.8865 | 1089.4816 | 1073.5091 | 1111.6982 | 1186.802 | 1342.3357 | 1561.7265 | 1746.9972 | 1809.493 | 1847.7817 | 1828.2066 | 1839.7744 | 1808.7537 | 1783.1023 | 1812.6217 | 1899.7467 | 1891.2708 | 1793.7491 | 1706.6091 | 1627.2047 | 1452.2722 | 1265.8725 | 36948.9381
21.01.2024 | 1198.2159 | 1142.4851 | 1110.2077 | 1091.6012 | 1069.4723 | 1090.0982 | 1147.0218 | 1221.1075 | 1388.6539 | 1543.883 | 1700.4443 | 1744.6793 | 1800.5482 | 1826.2707 | 1817.6573 | 1820.7462 | 1912.3994 | 1931.9575 | 1921.1474 | 1877.9903 | 1761.602 | 1640.4374 | 1482.3178 | 1319.7382 | 36560.6827
22.01.2024 | 1179.1613 | 1129.8242 | 1117.5658 | 1105.0919 | 1109.935 | 1199.352 | 1366.4402 | 1543.0707 | 1715.6472 | 1896.0567 | 1983.1414 | 1985.0911 | 1927.1491 | 1885.9282 | 1808.0324 | 1806.3112 | 1928.895 | 1997.715 | 1973.9751 | 1886.312 | 1797.4333 | 1679.466 | 1505.2704 | 1319.3048 | 38846.1699
23.01.2024 | 1203.6521 | 1149.997 | 1144.9017 | 1124.1169 | 1124.446 | 1204.0936 | 1381.7527 | 1546.9472 | 1783.7862 | 2014.8009 | 2109.1746 | 2103.6143 | 2062.274 | 2014.154 | 1984.606 | 1919.0293 | 1994.426 | 2085.29 | 2024.7783 | 1969.0196 | 1868.1123 | 1727.4227 | 1506.2215 | 1349.5736 | 40396.1904
24.01.2024 | 1233.9732 | 1177.6572 | 1157.519 | 1159.018 | 1170.5926 | 1261.2482 | 1413.5818 | 1608.2223 | 1869.5551 | 2007.3684 | 2112.5604 | 2040.0027 | 2029.4768 | 2015.2637 | 1959.155 | 1895.892 | 1951.0108 | 2070.7498 | 2072.7493 | 2006.4009 | 1896.6564 | 1775.4631 | 1566.9697 | 1365.1855 | 40816.2719
25.01.2024 | 1257.6137 | 1231.0643 | 1192.5852 | 1191.4928 | 1204.8045 | 1297.7818 | 1452.4268 | 1660.0256 | 1872.607 | 1995.5692 | 2152.4463 | 2146.6017 | 2112.3501 | 2150.8015 | 2127.6339 | 2097.8554 | 2132.6908 | 2191.4849 | 2152.2758 | 2090.6312 | 1932.2381 | 1821.1942 | 1575.4275 | 1405.4451 | 42445.0475
26.01.2024 | 1291.3305 | 1241.864 | 1227.3889 | 1214.9056 | 1228.1274 | 1307.7396 | 1453.4325 | 1608.8219 | 1819.8668 | 2060.33 | 2115.1272 | 2050.3727 | 2047.9816 | 2079.1677 | 1972.6115 | 1980.1701 | 1988.4005 | 2105.0944 | 2041.9461 | 2000.3636 | 1898.6708 | 1763.4545 | 1572.883 | 1430.3969 | 41500.4478
27.01.2024 | 1277.1418 | 1221.5984 | 1190.563 | 1172.9416 | 1162.0193 | 1190.8644 | 1279.3015 | 1430.3032 | 1663.8836 | 1841.6178 | 1961.9428 | 1983.5973 | 1983.5561 | 2004.7802 | 1961.7226 | 1940.2941 | 1962.763 | 2047.8194 | 1990.3022 | 1929.4889 | 1802.324 | 1722.3474 | 1588.5743 | 1409.0244 | 39718.7712
28.01.2024 | 1270.7969 | 1217.4008 | 1189.8056 | 1161.9047 | 1144.8034 | 1161.3122 | 1189.5564 | 1247.3449 | 1451.5775 | 1638.7493 | 1784.1514 | 1874.99 | 1882.7115 | 1887.5359 | 1865.7695 | 1850.3074 | 1891.0295 | 2028.688 | 1973.1873 | 1941.2516 | 1842.8221 | 1734.7648 | 1528.0625 | 1354.575 | 38113.0978
29.01.2024 | 1239.1895 | 1180.2674 | 1165.4286 | 1134.1972 | 1131.6773 | 1232.0765 | 1485.2557 | 1742.5978 | 2032.9059 | 2291.4324 | 2325.613 | 2132.1973 | 2122.6411 | 2057.9454 | 2008.5672 | 1995.0785 | 2012.7273 | 2104.4968 | 2060.4252 | 1976.9452 | 1912.2768 | 1773.807 | 1523.3782 | 1341.9738 | 41983.1011
30.01.2024 | 1221.5441 | 1187.8752 | 1171.3204 | 1154.2127 | 1168.8704 | 1268.3856 | 1434.3467 | 1613.1932 | 1867.4812 | 2106.498 | 2170.9003 | 2177.109 | 2137.9493 | 2102.1728 | 2052.3881 | 2047.2529 | 2079.0795 | 2152.4525 | 2095.5837 | 2004.9217 | 1897.2807 | 1773.3148 | 1558.4929 | 1387.0083 | 41829.6341
31.01.2024 | 1254.4528 | 1193.491 | 1173.0957 | 1159.1827 | 1171.9327 | 1275.0675 | 1449.0935 | 1627.256 | 1881.1386 | 2073.6582 | 2177.2159 | 2114.5324 | 2019.1183 | 2016.2628 | 1966.4562 | 1950.4212 | 1988.3304 | 2102.9106 | 2052.7157 | 1967.0526 | 1846.9762 | 1707.4788 | 1532.0048 | 1346.9524 | 41046.7973
Итого | 25703.628 | 24614.8126 | 24064.5272 | 23756.8359 | 23821.7855 | 26443.4055 | 29576.5775 | 33206.5109 | 38348.7233 | 42490.8578 | 44384.4857 | 44083.7533 | 43485.0637 | 42975.1252 | 42212.1614 | 41840.9297 | 43064.1417 | 44630.8287 | 43752.5764 | 42240.3936 | 39987.2108 | 37393.352 | 33196.8753 | 29453.5028 | 864728.0645
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /