## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:25 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:26
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 35031654.0648 |  | 35595825.7439 |  | 564171.6791 |  | 564171.6791 |  | 83074.365
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
04.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
05.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
06.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 511.5855 | 558.5845 | 595.8244 | 669.0307 | 763.4409 | 745.1679 | 749.2069 | 752.6582 | 727.1474 | 717.847 | 710.147 | 765.8735 | 826.551 | 818.4011 | 802.4465 | 789.7846 | 757.169 | 685.4133 | 635.8724 | 13582.1517
07.01.2024 | 586.3964 | 547.1701 | 528.1219 | 520.4504 | 508.7783 | 523.1825 | 548.9579 | 568.5657 | 607.8646 | 661.2699 | 715.5831 | 701.9014 | 723.1454 | 714.5676 | 701.9699 | 715.1279 | 747.3361 | 792.7435 | 795.0086 | 775.2264 | 787.6087 | 752.7923 | 679.1676 | 627.8385 | 15830.7749
08.01.2024 | 575.2326 | 540.1658 | 521.881 | 505.2745 | 497.3521 | 501.2322 | 550.0615 | 583.466 | 651.3823 | 733.5591 | 791.8576 | 827.5166 | 847.0809 | 812.4581 | 802.3439 | 800.2825 | 814.1316 | 859.8472 | 862.2564 | 861.4226 | 824.4999 | 785.3173 | 692.6535 | 621.3528 | 16862.6281
09.01.2024 | 561.0214 | 523.202 | 500.9505 | 498.0586 | 526.9706 | 566.7928 | 675.7629 | 753.8977 | 827.6174 | 878.5801 | 909.2291 | 869.0141 | 872.0969 | 863.7246 | 828.3138 | 844.0331 | 874.6215 | 903.3102 | 902.1091 | 866.7722 | 851.4695 | 786.384 | 696.9616 | 627.804 | 18008.6977
10.01.2024 | 562.8691 | 533.2648 | 543.8848 | 537.9851 | 530.1509 | 549.8231 | 661.4227 | 793.0735 | 838.061 | 881.1742 | 894.2028 | 873.7567 | 847.6334 | 824.535 | 805.0019 | 811.245 | 841.2671 | 910.8648 | 887.411 | 860.2422 | 838.6209 | 795.3084 | 709.9309 | 630.7323 | 17962.4616
11.01.2024 | 576.3641 | 540.5771 | 520.4168 | 511.4812 | 514.7053 | 570.8383 | 664.0497 | 744.0552 | 857.102 | 906.1228 | 916.0536 | 867.154 | 851.1941 | 815.2046 | 771.5226 | 754.2418 | 773.1715 | 852.0638 | 876.6533 | 869.7708 | 833.9599 | 797.4134 | 710.6587 | 623.7055 | 17718.4802
12.01.2024 | 575.1415 | 539.6316 | 520.8919 | 515.9592 | 519.0162 | 555.0433 | 681.3544 | 748.4196 | 830.1331 | 910.0815 | 912.5914 | 927.2147 | 916.5996 | 896.6847 | 831.1991 | 842.687 | 853.0801 | 915.5732 | 901.4589 | 879.9045 | 847.7071 | 810.9268 | 740.6154 | 657.0826 | 18328.9974
13.01.2024 | 606.9197 | 576.7257 | 550.5413 | 549.1563 | 548.5083 | 561.615 | 607.3034 | 683.6433 | 782.9968 | 848.0514 | 845.9144 | 822.8866 | 798.5289 | 780.3035 | 780.6373 | 793.4564 | 852.5767 | 931.6499 | 921.9299 | 873.0202 | 844.8249 | 823.1691 | 753.9462 | 690.3332 | 17828.6384
14.01.2024 | 633.5192 | 593.1954 | 567.5202 | 558.2997 | 546.5416 | 555.6672 | 591.3596 | 619.7566 | 689.3118 | 745.1156 | 791.3123 | 808.9837 | 825.8343 | 805.5258 | 789.6946 | 811.661 | 821.1663 | 909.3762 | 947.5544 | 941.2569 | 914.7938 | 869.4883 | 783.7485 | 704.4724 | 17825.1552
15.01.2024 | 650.6438 | 609.8877 | 587.8687 | 582.9649 | 572.0381 | 633.3551 | 738.3668 | 852.0771 | 909.5436 | 1016.3128 | 1010.1673 | 992.2048 | 976.109 | 912.484 | 846.9477 | 829.4088 | 861.9756 | 972.5457 | 984.8676 | 964.7964 | 952.3914 | 878.7229 | 783.5633 | 683.1078 | 19802.3509
16.01.2024 | 643.4573 | 604.9546 | 587.7524 | 590.1453 | 607.8208 | 640.8317 | 746.7673 | 850.1013 | 965.0877 | 1015.5674 | 981.5288 | 959.0099 | 956.3492 | 902.7923 | 858.2838 | 859.2328 | 904.0742 | 974.2622 | 993.0577 | 974.9798 | 928.1646 | 880.6349 | 795.6481 | 706.1651 | 19926.6692
17.01.2024 | 652.8028 | 616.0671 | 595.8419 | 587.2374 | 592.171 | 658.8026 | 748.6938 | 821.0811 | 907.6762 | 972.8531 | 962.3685 | 923.0614 | 905.1705 | 878.5203 | 845.1897 | 822.6731 | 823.0454 | 917.8762 | 932.1964 | 920.5439 | 902.3448 | 858.5981 | 757.1861 | 675.4652 | 19277.4666
18.01.2024 | 606.2422 | 577.8022 | 569.0779 | 566.8381 | 561.3987 | 628.1688 | 749.0783 | 840.766 | 924.4813 | 992.1561 | 990.0701 | 948.8885 | 940.1309 | 861.1424 | 821.164 | 811.5342 | 834.1855 | 899.8953 | 920.6675 | 913.165 | 871.9053 | 844.004 | 763.1854 | 682.8624 | 19118.8101
19.01.2024 | 620.1256 | 585.4104 | 566.8273 | 553.7513 | 558.4539 | 609.2115 | 699.3621 | 787.0044 | 876.9614 | 936.9747 | 951.6715 | 939.3717 | 926.9217 | 868.9289 | 839.2193 | 821.9801 | 830.2782 | 875.0072 | 888.4404 | 886.9861 | 857.5338 | 826.7751 | 758.5123 | 679.7272 | 18745.4362
20.01.2024 | 623.0107 | 598.2627 | 563.9987 | 548.3486 | 538.8184 | 552.4019 | 607.272 | 691.3706 | 797.0569 | 812.3768 | 816.9873 | 813.335 | 802.9306 | 785.9869 | 757.4766 | 746.2585 | 763.9111 | 827.3334 | 873.7125 | 842.1225 | 805.8525 | 773.8174 | 707.9731 | 644.2774 | 17294.8919
21.01.2024 | 591.68 | 559.7521 | 537.5583 | 528.4672 | 519.5637 | 526.1268 | 572.4466 | 594.9516 | 669.9654 | 748.2316 | 800.6653 | 811.4676 | 814.1644 | 795.7299 | 805.3054 | 820.5791 | 836.049 | 899.7014 | 900.9135 | 868.1462 | 861.4447 | 817.7289 | 737.4561 | 674.1425 | 17292.2371
22.01.2024 | 613.6583 | 579.2216 | 563.5061 | 556.5119 | 558.5088 | 620.8986 | 714.4323 | 762.7178 | 869.6389 | 885.1188 | 907.9057 | 962.6846 | 934.6946 | 890.738 | 806.6779 | 794.3796 | 817.017 | 890.6042 | 912.5007 | 903.1757 | 897.0133 | 848.0974 | 760.2173 | 681.8022 | 18731.721
23.01.2024 | 625.1167 | 584.4189 | 574.7159 | 568.2896 | 576.0358 | 627.3273 | 709.2539 | 830.8797 | 889.6227 | 943.613 | 965.5633 | 929.1217 | 911.0737 | 900.0961 | 854.3498 | 831.6528 | 848.8669 | 952.895 | 995.2418 | 967.3624 | 956.2371 | 892.5738 | 796.373 | 710.6952 | 19441.3758
24.01.2024 | 651.7159 | 609.3865 | 609.0209 | 611.8412 | 600.9403 | 635.4497 | 721.4488 | 830.2877 | 920.8954 | 985.5541 | 953.6445 | 971.0256 | 964.333 | 937.3701 | 881.9586 | 863.7477 | 855.8272 | 928.4925 | 979.1345 | 958.2879 | 943.4801 | 886.9805 | 802.7249 | 720.6634 | 19824.2108
25.01.2024 | 655.6596 | 626.1053 | 614.5284 | 605.866 | 598.75 | 669.4746 | 772.0955 | 857.7598 | 935.8183 | 1016.9411 | 1040.548 | 1001.6961 | 998.6878 | 990.0973 | 941.9648 | 923.533 | 930.902 | 989.4023 | 1021.7902 | 1007.5732 | 973.6927 | 918.959 | 836.1125 | 749.3702 | 20677.3277
26.01.2024 | 675.8286 | 635.205 | 622.2658 | 614.6168 | 608.1743 | 670.148 | 767.0182 | 861.2918 | 939.1314 | 996.5027 | 996.1983 | 1000.4513 | 965.3323 | 928.2648 | 880.2773 | 864.9556 | 855.5729 | 940.5538 | 960.9305 | 970.9959 | 946.2445 | 914.3378 | 807.4199 | 735.4582 | 20157.1754
27.01.2024 | 683.2949 | 631.2802 | 615.1877 | 604.1523 | 590.0945 | 607.029 | 661.6267 | 763.1359 | 839.256 | 928.0081 | 948.5757 | 906.4893 | 890.0511 | 883.2021 | 859.6917 | 862.7496 | 900.4007 | 964.831 | 977.937 | 952.7773 | 911.4475 | 879.1058 | 801.9422 | 733.4233 | 19395.6896
28.01.2024 | 667.6393 | 635.0719 | 611.2604 | 592.8076 | 580.9827 | 587.5064 | 638.1017 | 647.256 | 705.0509 | 764.5722 | 834.8999 | 846.4769 | 839.8825 | 816.7658 | 813.2648 | 798.8945 | 826.904 | 904.3921 | 936.3184 | 921.6065 | 910.4759 | 865.4666 | 793.0156 | 706.8636 | 18245.4761
29.01.2024 | 633.9719 | 595.0233 | 580.2448 | 570.3358 | 568.5542 | 623.6449 | 728.3611 | 801.6103 | 902.138 | 1015.0836 | 1021.8595 | 994.2012 | 1004.531 | 965.5885 | 898.2002 | 881.8325 | 855.1645 | 929.7025 | 956.1221 | 955.7872 | 919.6406 | 876.9924 | 790.0506 | 704.0099 | 19772.6506
30.01.2024 | 653.9974 | 623.6094 | 595.8887 | 585.48 | 602.5839 | 635.1624 | 742.3463 | 839.9204 | 910.2762 | 1024.5197 | 1031.2764 | 1014.5863 | 971.2781 | 924.9898 | 880.3402 | 863.5501 | 871.3971 | 938.8286 | 986.5537 | 976.7418 | 956.8141 | 894.2233 | 779.0505 | 698.9721 | 20002.3863
31.01.2024 | 640.6874 | 600.4888 | 573.3261 | 569.7049 | 584.2393 | 627.3262 | 698.7947 | 812.4049 | 895.1431 | 1013.7492 | 995.6156 | 947.8489 | 915.7157 | 892.275 | 864.0314 | 841.8795 | 849.1785 | 920.9129 | 955.6463 | 954.1622 | 948.9747 | 870.0545 | 775.851 | 695.4428 | 19443.4538
Итого | 15566.9962 | 14665.8801 | 14223.0784 | 14034.0238 | 14011.1516 | 15448.6453 | 17554.3227 | 19535.3185 | 21611.2432 | 23395.5304 | 23731.4579 | 23409.5556 | 23152.1278 | 22375.1233 | 21482.873 | 21321.7229 | 21807.974 | 23629.2159 | 24088.8136 | 23669.2724 | 23076.927 | 21905.0409 | 19699.3776 | 17701.6421 | 481097.3142
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /