## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:26 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:26
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 49969460.2724 |  | 50478737.8217 |  | 509277.5493 |  | 509277.5493 |  | 82062.4439
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
03.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
04.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
05.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
06.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 752.4127 | 771.0314 | 792.1986 | 769.7598 | 738.198 | 701.4011 | 689.1159 | 715.3277 | 747.711 | 744.2114 | 724.004 | 717.2405 | 703.3721 | 667.2757 | 635.9978 | 10869.2577
07.01.2024 | 608.1552 | 564.112 | 557.4025 | 566.0492 | 570.4454 | 588.1092 | 602.862 | 608.5888 | 650.0833 | 756.58 | 799.2516 | 770.9617 | 766.4984 | 724.1629 | 705.6184 | 691.6307 | 686.5674 | 731.5922 | 746.9881 | 728.2549 | 719.6518 | 701.3133 | 653.5459 | 633.555 | 16131.9798
08.01.2024 | 584.7588 | 556.3168 | 540.7697 | 553.2461 | 564.2717 | 586.6864 | 599.3668 | 612.1077 | 659.2101 | 710.1312 | 768.9959 | 785.1302 | 779.6724 | 750.5208 | 756.5322 | 758.7226 | 749.6866 | 779.1323 | 757.8086 | 736.4919 | 712.2586 | 692.9737 | 660.3914 | 617.1594 | 16272.3418
09.01.2024 | 592.6273 | 546.8663 | 549.2049 | 567.535 | 574.5407 | 595.8938 | 634.9849 | 671.2568 | 747.2591 | 845.4449 | 869.7763 | 853.625 | 825.3127 | 808.1138 | 799.4623 | 817.8781 | 812.0662 | 815.1284 | 800.5008 | 756.6039 | 734.86 | 703.9 | 660.693 | 627.4006 | 17210.9347
10.01.2024 | 595.0437 | 577.1295 | 570.8495 | 586.5775 | 586.9161 | 613.7181 | 652.8564 | 714.2473 | 794.2912 | 882.7854 | 890.2359 | 888.4791 | 879.6404 | 836.8306 | 796.0277 | 786.3363 | 807.5753 | 828.0574 | 777.8064 | 763.3846 | 741.605 | 702.4731 | 653.1894 | 636.9808 | 17563.0364
11.01.2024 | 601.8981 | 572.2045 | 567.8281 | 593.0953 | 594.7932 | 611.0753 | 652.5276 | 711.7473 | 793.2105 | 895.039 | 904.2928 | 913.9073 | 882.8244 | 831.8201 | 781.3189 | 784.1657 | 805.5821 | 811.2545 | 798.1335 | 774.9439 | 740.051 | 715.37 | 669.0642 | 644.7169 | 17650.8642
12.01.2024 | 609.1237 | 576.5131 | 567.6506 | 583.2553 | 592.2389 | 617.1731 | 653.0734 | 686.7827 | 785.4287 | 901.6782 | 923.3183 | 924.9949 | 884.1631 | 853.5283 | 838.2649 | 831.9402 | 839.8996 | 855.6472 | 822.3881 | 782.1414 | 754.2416 | 726.3412 | 693.9125 | 645.184 | 17948.8829
13.01.2024 | 621.6119 | 583.3844 | 579.716 | 587.9014 | 596.9977 | 634.6051 | 647.8136 | 685.3088 | 740.8443 | 839.9447 | 863.1434 | 884.5111 | 878.6098 | 826.0509 | 783.7542 | 787.5143 | 781.4377 | 810.6719 | 844.039 | 794.934 | 771.1663 | 740.5441 | 707.0982 | 685.8902 | 17677.4931
14.01.2024 | 643.473 | 616.4129 | 604.535 | 610.6201 | 616.6091 | 647.8368 | 658.8577 | 663.9657 | 724.1267 | 828.6874 | 843.768 | 882.4846 | 868.8646 | 814.4845 | 756.5462 | 769.9807 | 766.8472 | 810.6016 | 822.8327 | 805.8019 | 783.303 | 755.8324 | 705.4425 | 674.8539 | 17676.7682
15.01.2024 | 639.0595 | 609.8715 | 604.9378 | 612.118 | 622.6269 | 642.9299 | 688.5805 | 707.2904 | 780.8569 | 883.1758 | 892.4978 | 874.2612 | 862.3844 | 857.0401 | 850.6316 | 834.609 | 840.2796 | 878.788 | 854.6433 | 827.7363 | 801.2474 | 760.6658 | 718.96 | 669.4282 | 18314.6199
16.01.2024 | 644.5831 | 618.6041 | 611.2895 | 631.2418 | 630.5096 | 661.1802 | 710.1757 | 769.9217 | 845.1085 | 957.0814 | 945.1969 | 949.8157 | 916.0185 | 868.0933 | 842.3433 | 845.5676 | 854.5144 | 850.6426 | 848.5304 | 808.7451 | 787.5869 | 755.4914 | 704.645 | 675.5165 | 18732.4035
17.01.2024 | 632.3958 | 604.8958 | 592.0575 | 600.5299 | 619.043 | 644.3556 | 681.5121 | 735.3913 | 824.6382 | 894.5941 | 935.6583 | 921.6459 | 909.663 | 860.974 | 825.1156 | 800.0234 | 813.341 | 836.8201 | 815.3238 | 785.3949 | 773.7573 | 744.3303 | 688.6613 | 654.133 | 18194.2555
18.01.2024 | 608.8416 | 582.9207 | 584.0962 | 593.4854 | 605.4816 | 633.8704 | 661.0212 | 735.4965 | 785.5009 | 911.6395 | 930.3434 | 941.8601 | 904.2632 | 833.5308 | 824.9814 | 815.0731 | 838.3072 | 851.8205 | 809.4421 | 809.0697 | 775.8167 | 748.0107 | 710.2727 | 657.0622 | 18152.208
19.01.2024 | 629.4649 | 588.3654 | 589.3393 | 590.8604 | 604.1305 | 634.2936 | 680.1127 | 717.3421 | 805.0492 | 903.2889 | 923.8457 | 923.6612 | 906.0395 | 862.4134 | 850.897 | 830.2359 | 810.5562 | 845.8632 | 835.3013 | 780.1186 | 755.1379 | 744.6823 | 691.8098 | 660.2342 | 18163.0432
20.01.2024 | 624.4926 | 593.0957 | 591.7085 | 593.1299 | 608.8753 | 647.7235 | 660.1249 | 52.4528 | 182.6263 | 602.2705 | 691.2203 | 701.7054 | 691.2823 | 643.2354 | 609.0471 | 602.5991 | 690.7468 | 728.026 | 736.6179 | 704.3529 | 704.0267 | 677.7137 | 634.2313 | 605.7798 | 14577.0847
21.01.2024 | 569.8447 | 535.1455 | 540.6239 | 547.9464 | 555.9002 | 586.7875 | 588.7012 | 607.4228 | 669.8709 | 742.0139 | 789.8453 | 821.5796 | 797.3443 | 746.3592 | 707.4123 | 685.6181 | 684.5248 | 715.5453 | 742.7122 | 722.1004 | 693.8895 | 670.5233 | 637.936 | 607.29 | 15966.9372
22.01.2024 | 570.5514 | 534.525 | 540.9408 | 558.9182 | 561.6911 | 582.9639 | 610.6077 | 653.7835 | 689.245 | 804.6544 | 802.0771 | 804.2479 | 797.4958 | 993.5272 | 1082.3433 | 899.7819 | 766.9823 | 799.7202 | 778.1349 | 768.7461 | 752.7293 | 724.0486 | 663.8062 | 641.2026 | 17382.7246
23.01.2024 | 596.4541 | 576.7462 | 570.703 | 576.0954 | 591.8554 | 626.8937 | 640.7254 | 673.8305 | 769.945 | 837.4069 | 872.2825 | 877.4832 | 867.4561 | 820.9296 | 799.1196 | 788.9366 | 787.8485 | 809.8297 | 794.8935 | 782.9431 | 758.9762 | 736.1852 | 687.437 | 640.88 | 17485.8565
24.01.2024 | 618.7059 | 576.5237 | 576.4936 | 592.3287 | 601.432 | 633.8437 | 660.0012 | 686.6062 | 784.6328 | 880.8404 | 890.6423 | 920.6858 | 894.2379 | 834.8251 | 825.5741 | 795.3396 | 805.9111 | 840.5967 | 818.5197 | 787.3983 | 786.6891 | 725.2615 | 703.9598 | 659.8461 | 17900.8953
25.01.2024 | 625.4208 | 584.4166 | 593.3912 | 599.6199 | 614.4668 | 641.0458 | 680.1432 | 701.9153 | 783.9201 | 856.7631 | 906.4433 | 926.8462 | 916.49 | 877.2954 | 853.5564 | 832.246 | 837.7415 | 857.0399 | 846.0695 | 803.5785 | 786.345 | 739.6541 | 693.2472 | 663.2311 | 18220.8869
26.01.2024 | 615.0888 | 581.4642 | 584.2925 | 598.5332 | 603.0935 | 633.2538 | 664.3003 | 697.1492 | 774.1496 | 898.6071 | 923.3508 | 900.4729 | 848.9555 | 812.8252 | 788.5899 | 787.9834 | 785.5087 | 795.636 | 803.0511 | 801.9705 | 750.0783 | 739.0185 | 697.0757 | 660.3684 | 17744.8169
27.01.2024 | 629.7824 | 582.2968 | 573.5222 | 583.2857 | 590.8366 | 629.4766 | 645.8394 | 659.8692 | 711.4104 | 832.4096 | 867.1171 | 856.9244 | 865.8731 | 792.3059 | 750.9949 | 736.0895 | 751.2024 | 784.808 | 787.5109 | 752.2253 | 748.4505 | 716.8804 | 41.5581 | 100.7861 | 15991.4554
28.01.2024 | 342.9072 | 326.3618 | 318.1224 | 314.689 | 318.8043 | 329.1532 | 407.8272 | 483.2849 | 539.0631 | 620.947 | 629.2815 | 640.4016 | 631.9924 | 585.411 | 542.7709 | 515.8976 | 495.5935 | 526.6613 | 529.4599 | 501.2404 | 491.9163 | 487.3047 | 466.972 | 451.9416 | 11498.0049
29.01.2024 | 429.9205 | 428.6523 | 423.8743 | 433.0952 | 437.6777 | 441.2794 | 463.6152 | 496.329 | 575.3341 | 633.694 | 664.2184 | 655.8856 | 627.3589 | 620.6244 | 604.7115 | 608.5178 | 589.5934 | 590.8387 | 588.9086 | 556.6258 | 537.2848 | 509.1923 | 492.9166 | 463.8204 | 12873.9689
30.01.2024 | 451.9404 | 449.1055 | 443.7041 | 458.1535 | 474.6594 | 465.2266 | 482.1259 | 545.5395 | 622.3772 | 722.8095 | 756.9057 | 741.2116 | 726.8726 | 657.6647 | 627.4335 | 633.5555 | 606.9161 | 594.5877 | 566.8019 | 534.5525 | 526.8421 | 524.5539 | 490.5482 | 479.7605 | 13583.8481
31.01.2024 | 457.4233 | 441.437 | 441.2641 | 455.9849 | 475.0209 | 467.3164 | 491.4175 | 539.3682 | 630.0701 | 736.147 | 756.9164 | 737.0112 | 701.7783 | 653.8526 | 601.523 | 590.5344 | 591.0072 | 599.5168 | 566.2084 | 539.0645 | 521.5256 | 499.6438 | 473.7065 | 462.799 | 13430.537
Итого | 14543.5688 | 13807.3673 | 13718.3171 | 13988.2955 | 14212.9178 | 14796.6914 | 15519.1738 | 15816.9981 | 17668.2522 | 21131.0466 | 21811.6562 | 21891.9921 | 21400.8514 | 20504.6171 | 19905.9713 | 19519.8932 | 19515.5645 | 20096.5373 | 19836.8381 | 19132.4235 | 18626.6773 | 17945.2804 | 16268.3561 | 15555.8183 | 427215.1054
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /