## Лист1
Стартовал 20.02.2024 10:05:26 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 20.02.2024 10:05:26
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.01.2024 по 01.02.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 69503957.6048 |  | 70261559.3961 |  | 757601.7913 |  | 757601.7913 |  | 105897.6585
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 937.5346 | 882.6883 | 815.0774 | 2635.3003
03.01.2024 | 762.2494 | 727.6053 | 707.9154 | 697.9483 | 705.6126 | 713.9667 | 734.2704 | 753.4079 | 789.0466 | 873.9978 | 926.4325 | 960.5588 | 936.999 | 936.4314 | 922.0174 | 943.6125 | 1002.1425 | 1040.4726 | 1024.8051 | 1024.4519 | 990.812 | 961.3199 | 897.1074 | 822.3053 | 20855.4887
04.01.2024 | 759.8102 | 716.4104 | 692.7246 | 683.0769 | 691.168 | 720.0865 | 766.7367 | 797.8376 | 899.5261 | 1003.6067 | 1050.3597 | 1058.8087 | 1046.7406 | 1008.1168 | 971.1376 | 967.3794 | 1007.9658 | 1047.6949 | 1049.8766 | 1040.2519 | 1011.9071 | 967.0551 | 894.4751 | 825.1097 | 21677.8627
05.01.2024 | 776.0219 | 737.4055 | 718.8363 | 704.5109 | 721.5394 | 733.667 | 771.8718 | 851.3395 | 920.1589 | 1039.3452 | 1057.3519 | 1085.0924 | 1054.2381 | 1004.4637 | 991.3182 | 979.9704 | 1016.4764 | 1039.1552 | 1046.3557 | 1028.4407 | 1010.6508 | 971.0324 | 895.6417 | 825.5561 | 21980.4401
06.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
07.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
08.01.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1014.7351 | 1013.1821 | 1006.1793 | 1047.9122 | 1082.5817 | 1089.4426 | 1075.6438 | 1052.6115 | 998.6837 | 920.2446 | 836.1731 | 11137.3898
09.01.2024 | 769.8746 | 727.3057 | 708.8228 | 706.819 | 742.7703 | 788.5477 | 894.8949 | 1012.717 | 1042.495 | 1144.9097 | 1141.0388 | 1131.7323 | 1087.2315 | 1056.7971 | 1049.9718 | 1059.4251 | 1085.2295 | 1113.8027 | 1117.9137 | 1107.1492 | 1073.7657 | 1022.2685 | 927.5314 | 853.6403 | 23366.6543
10.01.2024 | 792.6451 | 753.9826 | 726.8143 | 725.3894 | 756.0353 | 802.2938 | 880.2594 | 1011.5677 | 1070.2741 | 1188.2952 | 1200.0848 | 1204.0092 | 1166.5732 | 1079.4594 | 1027.5598 | 1019.1646 | 1036.3085 | 1113.14 | 1155.1466 | 1134.4109 | 1094.8614 | 1044.8952 | 965.9574 | 870.4504 | 23819.5784
11.01.2024 | 813.4798 | 780.9744 | 771.6513 | 764.5618 | 797.9029 | 836.8207 | 932.7837 | 1043.4797 | 1117.0821 | 1204.1203 | 1203.6518 | 1219.2888 | 1151.0043 | 1109.6956 | 1046.8592 | 1016.4555 | 1051.6741 | 1125.9455 | 1134.2598 | 1112.0949 | 1089.5146 | 1037.1468 | 962.7128 | 866.9787 | 24190.139
12.01.2024 | 810.5907 | 783.4934 | 755.0514 | 748.7666 | 791.6757 | 829.657 | 922.9508 | 1019.1759 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1060.4023 | 978.5569 | 882.452 | 9582.7727
13.01.2024 | 821.0922 | 780.8503 | 765.9648 | 755.8997 | 776.1108 | 805.9036 | 868.659 | 962.0535 | 1085.8746 | 1225.6582 | 1254.8492 | 1280.1263 | 1229.6364 | 1168.1753 | 1074.4764 | 1083.3318 | 1122.4944 | 1175.9791 | 1164.5267 | 1137.0549 | 1114.6908 | 1051.1194 | 990.3226 | 921.6528 | 24616.5029
14.01.2024 | 848.8019 | 814.8244 | 787.5793 | 768.3739 | 785.0804 | 802.1082 | 847.1026 | 927.8807 | 1068.2142 | 1241.8177 | 1302.1817 | 1307.8388 | 1281.9674 | 1175.8386 | 1124.2241 | 1094.4967 | 1149.8211 | 1213.1327 | 1207.8481 | 1204.3598 | 1182.9113 | 1140.0321 | 1045.2796 | 943.3026 | 25265.0179
15.01.2024 | 872.0326 | 824.3228 | 811.4219 | 815.2244 | 831.612 | 886.8826 | 962.0277 | 1011.999 | 1046.2866 | 1126.3642 | 1105.514 | 1102.9286 | 1078.4486 | 1073.256 | 1075.1448 | 1073.0491 | 1118.4202 | 1205.7106 | 1223.7331 | 1221.8814 | 1192.8908 | 1131.498 | 1028.6946 | 934.4322 | 24753.776
16.01.2024 | 874.6035 | 836.7922 | 816.5068 | 818.8932 | 844.2707 | 894.4499 | 991.2378 | 1118.4805 | 1206.5278 | 1316.8055 | 1349.1214 | 1322.0298 | 1259.5261 | 1184.0791 | 1111.1448 | 1086.9036 | 1117.6946 | 1166.5347 | 1218.0595 | 1221.4103 | 1179.0685 | 1107.4606 | 1022.9297 | 929.1873 | 25993.7179
17.01.2024 | 845.8177 | 821.5158 | 806.7622 | 803.0412 | 847.753 | 896.0463 | 979.5887 | 1074.7371 | 1131.1705 | 1239.4596 | 1274.4358 | 1266.6264 | 1248.6547 | 1196.2841 | 1140.7134 | 1147.2564 | 1249.3194 | 1338.6173 | 1331.3574 | 1313.1199 | 1287.5794 | 1214.42 | 1108.7026 | 986.6454 | 26549.6242
18.01.2024 | 913.8311 | 879.5348 | 854.9023 | 845.1021 | 877.1115 | 913.8897 | 1025.8875 | 1147.3988 | 1245.9419 | 1379.6778 | 1386.3941 | 1388.4288 | 1370.3272 | 1286.2543 | 1177.0148 | 1176.8663 | 1218.8575 | 1279.201 | 1291.6652 | 1272.8285 | 1233.8607 | 1175.8461 | 1081.4564 | 994.8032 | 27417.0815
19.01.2024 | 902.0227 | 868.6289 | 851.2123 | 851.8012 | 885.7154 | 926.5978 | 1027.9369 | 1153.4346 | 1234.7835 | 1346.3206 | 1388.1657 | 1406.0273 | 1382.2693 | 1278.5263 | 1201.2536 | 1184.0063 | 1181.0756 | 1243.334 | 1255.3024 | 1256.7587 | 1217.9901 | 1166.5314 | 1090.9064 | 987.8422 | 27288.4433
20.01.2024 | 916.5817 | 869.7422 | 849.9402 | 838.9603 | 851.0278 | 870.6711 | 908.9447 | 972.8708 | 1093.8732 | 1257.4955 | 1291.5852 | 1285.8521 | 1275.9971 | 1187.0103 | 1094.9345 | 1081.1811 | 1090.6268 | 1159.3547 | 1143.3636 | 1118.4465 | 1083.7686 | 1054.7087 | 968.6744 | 899.5574 | 25165.1685
21.01.2024 | 816.9677 | 782.3135 | 770.6172 | 761.8882 | 764.8354 | 788.5794 | 851.8266 | 927.5183 | 1049.5468 | 1220.1806 | 1267.7662 | 1338.4455 | 1312.9512 | 1219.4493 | 1130.9926 | 1106.9925 | 1151.6805 | 1212.1 | 1209.6577 | 1183.4083 | 1150.7359 | 1097.9448 | 1002.1357 | 917.3456 | 25035.8796
22.01.2024 | 846.8047 | 809.8739 | 800.5063 | 819.7529 | 821.6258 | 858.2385 | 963.6887 | 1008.9575 | 1036.8895 | 1080.0026 | 1094.7469 | 1107.0221 | 1100.7779 | 1070.8739 | 1071.6819 | 1072.8803 | 1106.3712 | 1170.03 | 1210.6036 | 1200.1804 | 1159.1307 | 1107.4254 | 1009.2673 | 909.0882 | 24436.42
23.01.2024 | 849.6788 | 820.8906 | 809.7086 | 796.6945 | 834.7127 | 855.3051 | 956.3827 | 1059.5676 | 1150.0717 | 1295.9051 | 1335.7227 | 1339.29 | 1351.0574 | 1200.8524 | 1133.7549 | 1096.8614 | 1132.9482 | 1228.0924 | 1241.9136 | 1235.0145 | 1188.8644 | 1133.1458 | 1036.7005 | 938.1126 | 26021.2485
24.01.2024 | 859.0296 | 819.4076 | 803.067 | 818.4755 | 847.6144 | 871.5185 | 965.9452 | 1101.048 | 1194.9348 | 1316.3205 | 1363.5762 | 1388.6894 | 1372.5108 | 1278.3498 | 1174.404 | 1115.7685 | 1163.9833 | 1254.7964 | 1280.8404 | 1264.4688 | 1218.5169 | 1147.1742 | 1042.8479 | 957.7388 | 26621.0268
25.01.2024 | 880.735 | 850.6317 | 828.3034 | 827.5232 | 869.0614 | 882.3775 | 984.311 | 1100.9426 | 1198.7269 | 1325.5229 | 1345.3808 | 1370.99 | 1335.8622 | 1265.2576 | 1197.904 | 1194.9255 | 1217.2507 | 1270.4876 | 1265.1733 | 1243.0328 | 1202.7786 | 1139.3302 | 1038.9115 | 951.9434 | 26787.3639
26.01.2024 | 878.9607 | 831.502 | 815.5794 | 815.6623 | 849.3597 | 884.3383 | 972.1602 | 1084.4214 | 1195.4513 | 1316.5013 | 1336.6948 | 1348.0405 | 1294.0447 | 1201.5101 | 1134.3349 | 1123.9482 | 1168.8257 | 1239.7238 | 1241.5475 | 1222.4422 | 1202.082 | 1143.2967 | 1053.4191 | 967.8062 | 26321.6529
27.01.2024 | 899.893 | 854.518 | 829.9962 | 803.5283 | 833.8501 | 842.5545 | 918.8562 | 1022.9827 | 1174.2291 | 1378.0731 | 1415.7609 | 1435.2975 | 1407.5635 | 1289.228 | 1173.2513 | 1145.3163 | 1147.5918 | 1200.3116 | 1234.5868 | 1203.6638 | 1159.7229 | 1116.3195 | 1041.6619 | 962.8044 | 26491.5615
28.01.2024 | 881.8179 | 827.6717 | 808.7047 | 797.9258 | 822.0541 | 829.2024 | 889.1527 | 952.8105 | 1082.6355 | 1275.4992 | 1332.5259 | 1377.7586 | 1336.382 | 1234.2854 | 1150.6635 | 1085.4178 | 1132.4994 | 1219.8117 | 1236.8773 | 1204.2506 | 1169.8915 | 1125.5323 | 1032.4186 | 916.9006 | 25722.6897
29.01.2024 | 857.2032 | 810.2027 | 792.3516 | 782.3332 | 807.1106 | 821.0023 | 925.2106 | 983.4803 | 1011.0977 | 1099.508 | 1107.0889 | 1136.3153 | 1122.3142 | 1109.0035 | 1118.5399 | 1131.0785 | 1139.0349 | 1222.5356 | 1258.7514 | 1231.0806 | 1195.2602 | 1148.3293 | 1037.186 | 929.3951 | 24775.4135
30.01.2024 | 874.7671 | 832.8785 | 822.689 | 826.4543 | 855.4959 | 888.0127 | 973.7394 | 1106.8437 | 1216.463 | 1322.2172 | 1361.5862 | 1343.502 | 1319.057 | 1261.2415 | 1183.0289 | 1147.185 | 1167.2325 | 1242.3084 | 1263.3398 | 1262.9049 | 1218.3539 | 1157.0981 | 1029.8867 | 939.5782 | 26615.864
31.01.2024 | 880.868 | 846.7055 | 825.8252 | 831.0168 | 858.8163 | 905.47 | 1012.6306 | 1121.1035 | 1225.327 | 1375.3056 | 1397.9068 | 1378.9374 | 1312.3611 | 1231.0274 | 1142.6902 | 1129.9918 | 1143.3085 | 1222.0291 | 1226.3561 | 1250.2678 | 1195.9285 | 1134.5509 | 1020.1293 | 911.5006 | 26580.054
Итого | 22006.1807 | 21009.9843 | 20533.4546 | 20409.6238 | 21069.922 | 21848.1881 | 23929.0567 | 26328.0564 | 27486.6281 | 30592.9102 | 31289.923 | 31583.6368 | 30834.4958 | 30120.202 | 28632.1986 | 28269.6438 | 29166.7455 | 30826.8834 | 31123.3035 | 30769.0181 | 29878.1487 | 30492.102 | 28006.4465 | 25497.3798 | 651704.1327
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /